## troškovnik ZA PONUDE
OPĆI UVJETI
Izvoditelj radova mora na gradilištu imati primjerak projekta s ugovorenim troškovnikom i pripadajućim nacrtima. Svako odstupanje od projekta mora biti evidentirano i ovjereno od strane nadzornog inžnjera ili predstavnika investitora.
Izvoditelj radova dužan je svu štetu nastalu zbog skrivenih nedostataka sadnica ili pogrešaka u sadnji otkloniti o svom trošku. U slučaju šteta uzrokovanih od strane drugih razloga (ekstremne vremenske neprilike, namjerno uništavanje i sl.), izvoditelj treba hitno zatražiti očevid uz sudjelovanje nadzornog inženjera i predstavnika investitora.
Izvoditelj je dužan predati objekt očevidom u izvedbi prema projektu, ovom troškovniku i ovjerenim naknadnim promjenama od strane nadzornog inženjera ili predstavnika investitora.
Po završetku građevinskih radova, a prije planiranja i ugradnje supstrata za sadnju u procjenjenoj debljini od 10-15 cm, gradilište se mora temeljito očistiti od otpadnog materijala (ostaci betona, nepoželjnog kamena i dr.).
Grmovi trebaju biti minimalno trogodišnjeg uzrasta kvalitetnog rasadničkog uzgoja, prema specifikaciji iz troškovnika. Sav sadni materijal mora biti kontejniran. Sadni materijal iz domaće rasadničarske proizvodnje ima prioritet. U specifikaciji je naznačena glavna vrsta određene biljke koja se nabavlja prema raspoloživim kultivarima u nekoliko primjeraka od svakog radi raznovrsnosti, a u skladu s idejom biodinamičnosti "Mirisnog vrta".
Kod dobave trajnica i aromatičnog bilja, za vrste koje nije moguće nabaviti u lončiću, u dogovoru s nadzornim inženjerom, dobaviti sjeme određene vrste koja će se sijati u predviđeni prostor.
Sadnja se obavlja uz prihranu kompostom, gnojivom produženog djelovanja i peletiranim stajskim gnojivom. Po završenoj sadnji grmlja nasipanu zemlju oprezno ugaziti, izraditi zdjelicu i zaliti. Kod sadnje mediteranskih trajnica i grmova u grupaciji, poravnati površinu nakon sadnje. Vodu osigurava investitor. Površina ispod zasađenog biljnog materijala prekriva se protukorovskom folijom, s preklopima od 15 cm te se malčira granulacijom vulkanskog porijekla tamno smeđe boje, sloj debljine 2 cm i drobljenim kamenom bijelo sive boje, u jednakom sloju - malčiranje se obavlja tek nakon kompletne sadnje po nacrtu.
Izvoditelj je dužan sav materijal iz iskopa, nepoželjnu zemlju, iskopano grmlje koje se ne presađuje, korjenje itd. odvesti o svoj trošak na ovlaštenu gradsku deponiju.
Sve radove obaviti kako stoji u Tekstualnom dijelu krajobraznog elaborata i uz neposrednu prisutnost projektanta i/ili nadzornog inženjera.
I. | GRAĐEVINSKI RADOVI
1. ZEMLJANI RADOVI
[5 empty] | ukupno bez PDV |  | PDV 25 % | PDV 13 % | SVEUKUPNO
1.1. | Strojni ili ručni iskop temelja ogradnog ili potpornog zida u tlu bez obzira na kategoriju terena. Materijal iskopa za zatrpavanje temelja treba ostaviti u neposrednoj blizini, a preostali dio treba utovariti u prijevozno sredstvo. Dimenzije temelja 1,60×0,65 m s pokosom 5:1. Dno temelja treba fino isplanirati i zbiti. Uklanjanje penjačice bršljana po donjem dijelu debla.
Obračun po m3 iskopanog materijala stanju prema dimenzijama iz projekta.
|  | m3 | 65 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2. | Strojni ili ručni iskop popločenih staza s drvenim oblucima u debljini 20 cm. Drvene oblutke treba utovariti u prevozno sredstvo. Stavka sadrži i fino planiranje temeljnog tla nakon skidanja oblutaka te zbijanje odgovarajućim uređajima.
Obračun po m3 izvedenog iskopa s navedenim radom nakon iskopa.
|  | m3 | 2.3 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.3. | Ručni utovar kamenih oblutaka u prevozno sredstvo te odvoz na deponiju koju odredi Investitor na udaljenost do 1,0 km. Kameni obluci su riječnog porjekla krupnoće do 30 mm položeni u pješačku stazu u sloju debljini 10 cm. Nakon utovara pješačku stazu treba fino isplanirati te zbiti.
Obračun po m3 utovarenih i odveženih oblutaka u sraslom stanju s planiranjem i zbijanje temeljnog tla staze.
|  | m3 | 2.4 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.4. | Izvedba nogostupa
1.4.1. | Zarezivanje postojećeg asfalta motornom rezalicom bez obzira na debljinu asfalta.
Obračun po m' .
|  | m' | 9 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.4.2. | Strojni ili ručni iskop asfalta i tucanika u sloju debljine 15 cm. Iskopani materijal treba utovariti u prevozno sredstvo.
Obračun po m3 iskopanog i utovarenog materijala.
|  | m3 | 1.65 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.4.3. | Postava cestovnog rubnjaka. Rad se sastoji od iskopa temelja, betoniranja temelja i ugradnje cestovnog rubnjak s fugiranjem sljubnica.
Obračun po m' postavljenog rubnjaka s komplet navedenim radom.
|  | m' | 8 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.4.4. | Izvedba tucaničkog sloja nogostupa s tucanikom krupnoće 0/63 mm u sloju debljine 15 cm. Nakon ugradnje i finog planiranja tucanik treba zbiti.
Obračun po m3 izvedenog tucaničkog sloja.
|  | m3 | 1.65 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.4.5. | Asfaltiranje nogostupa s asfaltom tipa AC 8 surf u sloju debljine 3,0 cm.
Obračun po m2 asfaltirane površine.
|  | m2 | 12 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | ukupno bez PDV |  | PDV 25 % | PDV 13 % | SVEUKUPNO
1.5. | Izvedba novog spoja pješačke staze i nogostupa na sjevernoj strani ulaza.
1.5.1. | Strojni ili ručni iskop parkovnog rubnjaka zajedno s temeljem. Iskopani materijal treba utovariti u prevozno sredstvo.
Obračun po m' srušenog i utovarenog rubnjaka s betonom temelja.
|  | m' | 6 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.2. | Postava novog parkovnog rubnjaka istih dimenzija i oblika kao postojeći. Rad se sastoji od iskopa temelja, betoniranja temelja te dobava i ugradnje parkovnog rubnjaka uz sve potrebno rezanje rubnjaka kako je dano u nacrtu.
Obračun po m' dobavljenog i postavljenog rubnjaka s komplet navedenim radom.
|  | m' | 8 | a' |  | 0 | 0 |  | 0
1.6. | Ručni iskop i utovar u ručna kolica kamene drobine 0/4 mm na površini betonskog platoa ispod pergole. Predviđena debljina 10 cm. Utovareni materijal treba odvesti na pješačku stazu i isplanirati. Veličina platoa je 2,0×2,0 m.
Obračun po m3 utovarenog, odveženog i isplaniranog materijala.
|  | m3 | 0.63 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.7. | Ručni iskop temelja u tlu bez obzira na kategoriju terena za montažu pergole, info panoa, podnih oznaka u zonama, klupa za sjedenje i koševa za otpad. Iskopani materijal treba utovariti u prevozno sredstvo. Dimenzije temelja: - temelj pergole 0,50×0,50×0,60 m - temelj info panoa 0,30×0,30×1,20 m - temelj podnih oznaka u zonama 0,30×0,30×0,30 m - temelj klupa za sjedenje 0,30×0,40×0,50 m - temelj koševa za otpad 0,30×0,30×0,40 m
Obračun po m3 utovarenog materijala u sraslom stanju.
|  | m3 | 1.64 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.8. | Zatrpavanje temelja zidova materijalom iz iskopa. Zatrpavanje treba izvesti u slojevima visine 0,30 m i svaki sloj treba zbiti odgovarajućim uređajima za zbijanje.
Obračun po m3 izvedenog zatrpavanja u sraslom stanju.
|  | m3 | 55.8 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.9. | Dovod vode za automatski sustav navodnjavanja od vodomjernog okna do "Mirisnog vrta".
1.9.1. | Zarezivanje postojećeg asfalta motornom rezalicom bez obzira na debljinu asfalta.
Obračun po m' .
|  | m' | 26 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.9.2. | Iskop asfalta. Rad se sastoji od strojnog razbijanja asfalta te iskop i utovar u prevozno sredstvo. Predviđena debljina asfalta 10 cm, a širina rova 40 cm.
Obračun po m3 iskopanog i utovarenog materijala.
|  | m3 | 1.65 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.9.3. | Iskop rova u tlu bez obzira na kategoriju terena. Dimenzije rova 0,40×0,80 m. U obračun uzete okomite stranice rova što treba uzeti u obzir kod formiranja jedinične cijene. Iskopani materijal treba utovariti u prevozno sredstvo.
Obračun po m3 iskopanog i utovarenog materijala u sraslom stanju.
|  | m3 | 3.64 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | ukupno bez PDV |  | PDV 25 % | PDV 13 % | SVEUKUPNO
1.9.4. | Probijanje otvora u stijenki vodomjernog okna za prolaz PEHD cijevi DN 50 mm.
Obračun po kom izvedenog otvora.
|  | kom | 1 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.9.5. | Izvedba posteljice i same zaštite vodomjerne cijevi s pijeskom krupnoće 0/4 mm. Debljina posteljice 10 cm, a same zaštite 30 cm iznad tjemena cijevi u punom profila rova.
Obračun po m3 izvedene zaštite u sraslom stanju.
|  | m3 | 2.18 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.9.6. | Izvedba sloja tucanika od kamene drobine krupnoće 0/63 mm u debljine od 40 cm. Tucanik treba ugraditi u dva sloja u debljini po 20 cm. Svaki sloj treba zbiti.
Obračun po m3 izvedenog tucaničkog sloja u sraslom stanju.
|  | m3 | 2.08 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.9.7. | Zarezivanje asfalta neposredno prije asfaltiranja s proširenjem po 20 cm sa svake strane rova. Nakon zarezivanja treba iskopati zarezani asfalt i utovariti u prevozno sredstvo.
1.9.7.1. Zarezivanje asfalta.
Obračun po m' zarezanog asfalta.
|  | m' | 26 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.9.7.2. Iskop asfalta.
Obračun po m3.
|  | m3 | 0.52 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.9.8. | Asfaltiranje kolnika ceste s asfaltom tipa AC 11 surf u dva sloja debljine pojedinog sloja 5,0 cm.
Obračun po m2 izvedenog asfaltnog sloja debljine 5,0 cm.
|  | m2 | 11.2 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.9.9. | Asfaltiranje nogostupa u širini od 80 cm s asfaltom tipa AC 8 surf u sloju debljine 3,0 cm.
Obračun po m2 asfaltirane površine.
|  | m2 | 4.8 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.9.10. | Dobava, doprema i ugradnja PEHD cijevi za zaštitu i dovod vode.
1.9.10.1. PEHD cijev DN 50 mm za zaštitu vodovodne cijevi. Cijev je s vanjske strane rebrasta, a unutra glatka.
Obračun po m' dobavljene i ugrađene cijevi.
|  | m' | 13 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.9.10.2. PEHD cijev promjera3/4" za radni tlak od 10 bara.
Obračun po m' dobavljene i ugrađene cijevi.
|  | m' | 13 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.9.11. | Vodoinstalaterski radovi na spajanju PEHD cijevi promjera 3/4" u vodomjernom oknu na postojeći vodovod sa svim potrebnim materijalom i preinakama. Predviđeni materijal: - nipl 3/4" kom 4 - T komad 3/4" kom 1 - kuglasti ventil 3/4" kom 1 - PEHD mesing spšojnica N 3/4" kom 1
Obračun po kom spoja uključujući rad na preinaki u postojećem oknu, izvedba novog spoja i predviđeni materijal.
|  | kom | 1 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | ukupno bez PDV |  | PDV 25 % | PDV 13 % | SVEUKUPNO
1.10. | Odvoz utovarenog materijalana trajnu deponiju koju mora osigurati sam Izvođač radova. Jedinična cijena mora sadržavati i naknadu za korištenje deponije kao i eventualnu eko-naknadu.
Obračun po m3 odveženog materijala u sraslom stanju.
|  | m3 | 20 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.11. | Dobava, doprema i razastiranje s finim planiranjem kamene drobine krupnoće 4/8 mm u vrsti i boji kao drobina već ugrađene na šetnicama. Kamenu drobinu treba ugraditi u sloju debljine 10 cm.
Obračun po m3 ugrađene drobine sa svim radom iz opisa stavke.
|  | m3 | 7.66 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | Ukupno GRAĐEVINSKI RADOVI - Zemljani radovi: | 0 | 0 | 0 | 0
2. BETONSKI I ZIDARSKI RADOVI
2.1. | Betoniranje temelja ogradnog i potpornog zida u dvostranoj oplati s betonom razreda čvrstoće C25/30. Dimenzije temelja 50×60 cm.
Obračun po m3 betoniranog temelja zajedno s potrebnom oplatom.
|  | m3 | 10.2 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2. | Betoniranje pješačke staze u sloju debljine 5 cm na izbetoniranu podlogu. Betoniranje izvesti s cementnim malterom spremljenim s pjeskom krupnoće 0/4 mm u omjeru 3:1. Cementni malter treba spremiti s vlaknima za armiranje. Prije ugradnje cementnog maltera postojeći beton treba premazati sa SN vezom za spoj starog i novog betona.
Obračun po m2 dobetoniranog sloja.
|  | m2 | 6.7 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3. | Betoniranje temelja opreme s betonom razreda čvrstoće C25/30 u eventualnoj potrebnoj oplati. Vrh temelja 5 cm niži od završnog sloja pjeska ili humusa u zelenim površinama. Dimenzije temelja prema opremi: - temelj pergole 0,50×0,50×0,50 m - temelj info panoa 0,30×0,30×1,20 m - temelj podnih oznaka u zonama 0,30×0,30×0,30 m - temelj klupa za sjedenje 0,30×0,30×0,50 m - temelj koševa za otpad 0,30×0,30×0,30 m Jedinična cijena treba sadržavati i eventualnu potrebnu oplatu.
Obračun po m3 izbetoniranog temelja.
|  | m3 | 1.34 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4. | Betoniranje platoa veličine 2,50×2,50 m i debljine 10 cm ispod pergole s betonom tlačne čvrstoće C30/37. U beton treba ugraditi armaturnu mrežu Q188. Betonski plato izvesti nakon montaže pergole na isplaniranu kamenu drobinu tako da bude 10 cm viši od iste. Završna obrada je fino zaribani beton. Jedinična cijena treba sadržavati potrebnu oplatu.
Obračun po m3 izbetoniranog platoa zajedno sa armaturnom mrežom i oplatom.
|  | m3 | 0.63 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | ukupno bez PDV |  | PDV 25 % | PDV 13 % | SVEUKUPNO
2.5. | Dobava, doprema i zidanje ogradnog zida u kamenu s dva lica. Vrsta, porjeklo, obrada i samo zidanje kamenom kao postojeći sjeverni zid. Zidanje izvesti kao suhozid bez fuga tako da cementni malter ispunjava samo unutrašnjost zida (na licu zida malter se ne vidi). Debljina zida 40 cm dok je visina promjenjiva radi kaskada od 0,50 m do 1,55 m. Na kruni zida treba izvesti betonsku kapu kao postojeću debljine 5,0 cm s uvučenim krajevima po 5,0 cm. Betonsku kapu treba zarezati na 2,5 m motornom rezalicom radi dilatiranja.
Obračun po m3 ozidanog zida zajedno s betonskom kapom.
|  | m3 | 11.38 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.6. | Dobava, doprema i zidanje potpornog zida uz novi dio nogostupa - produžetak postojećeg zida u kamenu s jednim licem. Vrsta kao postojeći, poluobrađena bunja. Razdjelnice izvesti kao na postojećem zidu. Naličje zida je beton s time da 0,30 m od vrha zida bude u kamenu. Debljina zida 50 cm, dok je visina 70 cm (60 cm od asfalta). Na kruni zida treba izvesti betonsku kapu kao postojeću debljine 3,0 cm s uvučenim krajevima po 3,0 cm.
Obračun po m3 ozidanog zida zajedno s betonskom kapom.
|  | m3 | 2 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3. | Dobava, doprema i ugradnja opločnika BRADSTONE TRAVERO dimenzija 40×40×3,7 cm pješčane boje proizvođača Semmelrock Stein+Desing d.o.o. Opločnike treba ugraditi prema nacrtu iz projekta na način da se na završnom sloju humusa odstrani humus u sloju 2-3 cm te opločnik utisne u tlo.
Obračun po kom dobavljenog i ugrađenog opločnika.
|  | kom | 145 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | Ukupno GRAĐEVINSKI RADOVI - Betonski i zidarski radovi: | 0 | 0 | 0 | 0
II. | HORTIKULTURNI RADOVI
1. | RAD S POSTOJEĆOM VEGETACIJOM
[5 empty] | ukupno bez PDV |  | PDV 25 % | PDV 13 % | SVEUKUPNO
1.1. | Stari čempresi Cupressus semprevirens 'Horizontalis'
Rez donjih grana dužine do 3 m, debljine 10 cm radi preglednosti i suhih grana unutar habitusa crnogorice. U stavku je uključeno uklanjanje zaostale penjačice bršljana po donjem dijelu debla.
Obračun po kom .
|  | kom | 2 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2. | Mlade stablašice Melia azedarach
Manji korektivni rez na izbojima debljine do 3 cm, na krošnji vis. do 2 m
Obračun po kom.
|  | kom | 2 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.3. | Samonikla travnjačka vegetacija na budućim zonama uređenja
Kemijsko tretiranje totalnim herbicidom tipa Glyphogal ili jednakovrijednim, u dozi prema naputku proizvođača, 15 dana prije početka pripremnih i zemljanih radova.
Obračun po m2 .
|  | m2 | 338 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | Ukupno RADOVI S POSTOJEĆOM VEGETACIJOM: | 0 | 0 | 0 | 0
2. | PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI
[5 empty] | ukupno bez PDV |  | PDV 25 % | PDV 13 % | SVEUKUPNO
2.1. | Izgrabljavanje površine od kamenja i zaostale travnjačke vegetacije
Sakupljanje većeg kamenja na način da se izgrabljava i uklanja s površine koja se uređuje. Stavka uključuje radove prijenosa do 50 m po ravnom do mjesta utovara i odvoza. Radovi prema pozicijama na nacrtu.
Obračun po m2.
|  | m2 | 265 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2. | Iskop površinske zemlje i planiranje
Ručni iskop površinske podloge mješavine većinom kamena u sloju debljine 10-15 cm na pozicijama prema nacrtu. U stavku je uključeno planiranje terena i smanjivanje postojećih pokosa. Oko postojećih stabala radovi se obavljaju s pažnjom da se ne ošteti korjenje.
Obračun po m2.
|  | m2 | 35 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3. | Plodna zemlja
Nabava i doprema plodne površinske zemlje. Stavka obuhvaća grubo i fino planiranje supstrata u sloju od prosječno 15 cm u slegnutom stanju s točnošću +/-2 cm te valjanje statičkim valjcima jednim prijelazom. Obračunava se stvarno ugrađena količina.
Obračun po m3.
|  | m3 | 20 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | ukupno bez PDV | PDV 25 % | PDV 13 % | SVEUKUPNO
2.4. | Fino izgrabljavanje i planiranje
Fino izgrabljavanje i planiranje navežene zemlje, homogeniziranje s postojećim tlom te dodatno uklanjanje kamenja i drugog nepoželjnog materijala po potrebi.
Obračun po m2.
|  | m2 | 338 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.5. | Iskolčavanje elemenata uređenja
Prijenos elemenata - iskolčavanje, na osnovu podataka iz projekta krajobraznog uređenja.
Obračun po m2.
|  | m2 | 338 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | Ukupno PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI: | 0 | 0 | 0 | 0
3. | RADOVI S BILJNIM MATERIJALOM
3.1. | Priprema i sadnja raslinja
Ručni iskop jama za sadnju te zamjena materijala iz iskopa 30% plodnom zemljom ili manje po potrebi. Punjenje jame za sadnju plodnom zemljom i poboljšivačima tla: humusna zemlja tipa Hortyflor ili odgovarajuće, gnojivo produženog djelovanja tipa Osmocote ili odgovarajući, peletirano stajsko gnojivo tipa Peletko ili odgovarajuće. Fino planiranje nakon sadnje trajnica i pokrivača tla. Izrada zdjelica oko grmova te incijalno zalijevanje s 30 L za grmove te 10 L po m2 za trajnice i aromatično bilje.
Obračun po kom za zimzelene i cvatuće grmove, te po m2 za trajnice i aromatično bilje.
| zimzeleni grmovi, cvatući listopadni grmovi |  |  |  |  | 50*50*50
|  | kom | 61 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
| mediteranski i manji grmovi, penjačice |  |  |  |  | 30*30*30
|  | kom | 181 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
| trajnice i aromatično bilje |  |  |  |  | prekopavanje i sadnja 3-5 kom/m2
|  | m2 | 84 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.2. | Raslinje
Nabava i doprema raslinja prema specifikaciji iz troškovnika.
Kod nabavke vrsta s više mogućih kultivara, nabaviti proporcionalnu količinu kultivara po količini pojedinačne vrste radi poželjne raznovrsnosti u Mirisnom vrtu.
Obračun po kom.
cvatući grmovi, mediteranski grmovi, zimzeleni grmovi
jama 50 cm | Syringa vulgaris, 40/60 cm, Lt 3 - jorgovan, 3 različita kultivara (boje)
|  | kom | 3 | a' | 0 | 0 |  | 0 | 0
Pittosporum tobira, 60/80 cm, Lt 3 - pitospora
|  | kom | 1 | a' | 0 | 0 |  | 0 | 0
Forsythia europaea, 40/60 cm, Lt 3 - forsitija
|  | kom | 1 | a' | 0 | 0 |  | 0 | 0
Myrthus communis, 40/60 cm, Lt 3 - obična mirta
|  | kom | 2 | a' | 0 | 0 |  | 0 | 0
Myrthus communis 'Tarentina', 40/60 cm, Lt 3 - tarentinska mirta
|  | kom | 2 | a' | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | ukupno bez PDV | PDV 25 % | PDV 13 % | SVEUKUPNO
jama 50 cm | Abelia grandiflora, 40/60 cm, Lt 3 - abelija, razni kultivari po jedan do dva komada svakog
|  | kom | 5 | a' | 0 | 0 |  | 0 | 0
Buddleja davidii, 40 cm, Lt 3 - ljetni jorgovan, razni kultivari po jedan komad svakog
|  | kom | 3 | a' | 0 | 0 |  | 0 | 0
Vitex agnus 'Castus', 40 cm, Lt 3 - konopljika, razni kultivari po jedan komad svakog
|  | kom | 2 | a' | 0 | 0 |  | 0 | 0
Choisya ternata, 40 cm, Lt 3 - meksička naranča
|  | kom | 4 | a' | 0 | 0 |  | 0 | 0
Sarcococca confusa, 40 cm, Lt 3 - sarkokoka
|  | kom | 5 | a' | 0 | 0 |  | 0 | 0
Spartium junceum, 20/40 cm, Lt 3 - brnistra
|  | kom | 4 | a' | 0 | 0 |  | 0 | 0
Hybiscus syriacus, 40/60 cm, Lt 3 - hibiskus, razni kultivari po jedan komad
|  | kom | 3 | a' | 0 | 0 |  | 0 | 0
Eleagnus x ebbingei, 40/60 cm, Lt 3 - zelena dafina
|  | kom | 10 | a' | 0 | 0 |  | 0 | 0
Calycanthus floridus, 40/60 cm, Lt 3 - kalikant
|  | kom | 1 | a' | 0 | 0 |  | 0 | 0
Osmanthus fragrans, 40/60 cm, Lt 3 - mirisnica
|  | kom | 2 | a' | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mahonia japonica, 40/60 cm, Lt 3 - mahonija
|  | kom | 2 | a' | 0 | 0 |  | 0 | 0
Viburnum bodnatense 'Dawn', 40/60 cm, Lt 3 - lemprika, kultivar
|  | kom | 2 | a' | 0 | 0 |  | 0 | 0
Nandina domestica, 40/60 cm, Lt 3 - nebeski bambus
|  | kom | 1 | a' | 0 | 0 |  | 0 | 0
Phyladelphus coronarius, 40/60 cm, Lt 3 - pajasmin
|  | kom | 3 | a' | 0 | 0 |  | 0 | 0
Laurus nobilis, 40/60 cm, Lt 3 - lovor
|  | kom | 1 | a' | 0 | 0 |  | 0 | 0
Viburnum tinus, 40/60 cm, Lt 3 - lemprika
|  | kom | 1 | a' | 0 | 0 |  | 0 | 0
Arbutus unedo, 40/60 cm, Lt 3 - planika
|  | kom | 1 | a' | 0 | 0 |  | 0 | 0
Hammamelis virginiana, 40/60 cm, Lt 3 - vještičja lijeska, kultivari
|  | kom | 2 | a' | 0 | 0 |  | 0 | 0
jama 30 cm | Pittosporum tobira 'Nana', 20/40 cm, Lt 1,5 - pitospora, niski kultivar
|  | kom | 5 | a' | 0 | 0 |  | 0 | 0
Perovskia atriplicifolia, Lt 1,5 - ruska kadulja
|  | kom | 3 | a' | 0 | 0 |  | 0 | 0
Jasminum nudiflorum, Lt 1,5 - zimski jasmin
|  | kom | 7 | a' | 0 | 0 |  | 0 | 0
Aloysia triphylla, Lt 1,5 - limunovac
|  | kom | 2 | a' | 0 | 0 |  | 0 | 0
Gaura lindheimeri, Lt 1,5 - gaura
|  | kom | 8 | a' | 0 | 0 |  | 0 | 0
Rosmarinus officinalis 'Prostratus', Lt 1,5 - ružmarin, puzajući kultivar
|  | kom | 41 | a' | 0 | 0 |  | 0 | 0
Rosmarinus officinalis, pl. 9 - ružmarin
|  | kom | 13 | a' | 0 | 0 |  | 0 | 0
jama 30 cm | [5 empty] | ukupno bez PDV | PDV 25 % | PDV 13 % | SVEUKUPNO
Phlomis fruticans, pl. 9 - jeruzalemska kadulja
|  | kom | 7 | a' | 0 | 0 |  | 0 | 0
Lavandula angustifolia 'Hidcote', pl. 9 - lavanda, kultivar
|  | kom | 12 | a' | 0 | 0 |  | 0 | 0
Lavandula stoechas, pl. 9 - lavanda, kultivar
|  | kom | 14 | a' | 0 | 0 |  | 0 | 0
Helychrisum italicum, pl. 9 - smilje
|  | kom | 13 | a' | 0 | 0 |  | 0 | 0
Salvia officinalis, pl. 9 - kuš, kadulja
|  | kom | 14 | a' | 0 | 0 |  | 0 | 0
Salvia officinalis 'Purpurascens'/ 'Atropurpurea', pl.9 - kuš, kadulja, kultivar s ljubičastim listovima
|  | kom | 13 | a' | 0 | 0 |  | 0 | 0
Salvia jamensis, Lt. 1,5 - kadulja, kultivar
|  | kom | 6 | a' | 0 | 0 |  | 0 | 0
Santolina chamaecyparissus, pl. 9 - sivi svetolin
|  | kom | 6 | a' | 0 | 0 |  | 0 | 0
Santolina viridis, pl. 9 - zeleni svetolin
|  | kom | 2 | a' | 0 | 0 |  | 0 | 0
Lantana camara, Lt. 1,5 - lantana
|  | kom | 9 | a' | 0 | 0 |  | 0 | 0
Lonicera heckrottii 'Gold Flame', 60/80 cm, Lt. 3 - orlovi nokti
|  | kom | 3 | a' | 0 | 0 |  | 0 | 0
Trachelospermum jasminoides, 40/60 cm, Lt. 3 - zvjezdasti jasmin
|  | kom | 2 | a' | 0 | 0 |  | 0 | 0
Rosa banksiae 'Lutea', 40/60 cm, Lt. 3 - kineska bestrna ruža
|  | kom | 1 | a' | 0 | 0 |  | 0 | 0
trajnice i aromatično bilje
Achillea millefolium spp. pl. 9 - stolisnik, razni ukrasni kultivari po nekoliko komada svakog
|  | kom | 11 | a' | 0 | 0 |  | 0 | 0
Echinacea purpurea, E. Pallida, pl. 9 - ehinaceja, jednaki broj oba kultivara
|  | kom | 18 | a' | 0 | 0 |  | 0 | 0
Nepeta cataria, pl. 9 - mačja trava
|  | kom | 12 | a' | 0 | 0 |  | 0 | 0
Iris germanica, pl. 9 - perunika, razni kultivari (boje)
|  | kom | 37 | a' | 0 | 0 |  | 0 | 0
Convallaria majalis, pl. 9 - đurđica
|  | kom | 22 | a' | 0 | 0 |  | 0 | 0
Verbena bonariensis, pl. 9 - verbena, kultivar
|  | kom | 16 | a' | 0 | 0 |  | 0 | 0
Arabis caucasica, A. prokurens, pl. 9 - gušarka, razni kultivari, po nekoliko komada svakog
|  | kom | 7 | a' | 0 | 0 |  | 0 | 0
Aubrieta deltoidea, pl. 9 - jastučac, kultivari, po nekoliko komada svakog
|  | kom | 14 | a' | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | ukupno bez PDV | PDV 25 % | PDV 13 % | SVEUKUPNO
Pelargonium graveolens, pl. 9 - geranij
|  | kom | 12 | a' | 0 | 0 |  | 0 | 0
Viola odorata, pl. 9 - mirisna ljubičica
|  | kom | 19 | a' | 0 | 0 |  | 0 | 0
Caryopteris clandonensis 'Heavenly Blue', pl. 9 - kariopteris
|  | kom | 19 | a' | 0 | 0 |  | 0 | 0
Thymus vulgaris, pl. 9 - timjan, razni kultivari, po nekoliko komada svakog
|  | kom | 24 | a' | 0 | 0 |  | 0 | 0
Thymus serpyllum, pl. 9 - timjan, razni kultivari, po nekoliko komada svakog
|  | kom | 27 | a' | 0 | 0 |  | 0 | 0
Dianthus gratianopolitanus, pl. 9 - karanfil, razni kultivari, po nekoliko komada svakog
|  | kom | 42 | a' | 0 | 0 |  | 0 | 0
Origanum majorana, pl. 9 - mažuran
|  | kom | 24 | a' | 0 | 0 |  | 0 | 0
Gaillardia sp. pl. 9 - gailardija, razni kultivari, po nekoliko komada svakog
|  | kom | 26 | a' | 0 | 0 |  | 0 | 0
Melissa officinalis, pl. 9 - matičnjak
|  | kom | 29 | a' | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mentha spp., pl. 9 - menta, više kultivara, po nekoliko komada svakog
|  | kom | 38 | a' | 0 | 0 |  | 0 | 0
Hyssopus officinalis, pl. 9 - miloduh
|  | kom | 11 | a' | 0 | 0 |  | 0 | 0
Tanacetum balsamita, pl. 9 - kaloper
|  | kom | 14 | a' | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Ukupno RADOVI S BILJNIM MATERIJALOM: | 0 | 0 | 0 | 0
4. | OBRADA POVRŠINA - malčiranje nakon kompletirane sadnje
[6 empty] | ukupno bez PDV | PDV 25 % | PDV 13 % | SVEUKUPNO
4.1. | Protukorovna folija
Nabava i doprema protukorovne folije tipa Dupont Plantex Geoproma ili odgovarajuće. Stavka obuhvaća sve radove krojenja folije prema dimenzijama iz projekta s preklapanjem rubova minimalno 15 cm, fiksiranje folije na svakih 1 m metalnom žicom ili klinovima. Obračunski faktor 10% zbog preklopa i gubitaka kod krojenja.
Obračun po m2 postavljene folije.
|  | m2 | 372 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF!
4.2. | Malčiranje površine drobljenim kamenom
Nabava i doprema drobljenog kamena, bijelo siva boja, veličina 16-32 mm na prethodno postavljenu protukorovnu foliju, u sloju debljine 5 cm. Stavka obuhvaća sve potrebne radove razasastiranja i planiranja sloja potrebne debljine.
Obračun po m2 površine.
|  | m2 | 152.5 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.3. | Malčiranje površine vulkanskim agregatom
Nabava i doprema vulkanskog agregata tipa lapillo. granulacija 8-16 mm, smeđe boje na prethodno postavljenu protukorovnu foliju, u sloju debljine 2 cm. Stavka obuhvaća sve potrebne radove razasastiranja i planiranja sloja.
Obračun po m2 površine.
|  | m2 | 185.5 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 22
[5 empty] | Ukupno OBRADA POVRŠINA - malčiranje nakon sadnje: | 0 | 0 |  | 0
III. AUTOMATSKO ZALIJEVANJE
U stavke je uključena nabava, doprema i ugradnja materijala.
[6 empty] | ukupno bez PDV | PDV 25 % | PDV 13 % | SVEUKUPNO
1. | Pribor i armature
1.1. | Tipska ventilska okna iz ojačanog polipropilena za ugradnju elektromagnetskih ventila i sklopa vodomjera tip Rain Bird VB-STD-H.
Obračun po kom.
|  | kom | 2 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2. | Kuglasta slavina promjera R1" (DN40) za ugradnju na sklopove ventilskih okana.
Obračun po kom.
|  | kom | 2 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.3. | Vodotijesni spoj za elektrokablove tip Rain Bird DBRY-6.
Obračun po kom.
|  | kom | 9 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.4. | Ventilska kutija a 3/4" kuglastim ventilom tip kao VBA17186.
Obračun po kom.
|  | kom | 1 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5. | Spojna cijev 16mm (rola 30m), tip Rain Bird SPXFLEX30.
Obračun po kom.
|  | kom | 2 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.6. | Sitni i potrošni materijal.
Obračun komplet.
|  | kpt | 1 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1. Pribor i armature | 0 | 0 |  | 0
2. | Navodnjavanje kap-po-kap i mikronavodnjavanje
2.1. | Redukcijski komad 3/4"xØ16 za spoj cijevi kap po kap na lateralnu liniju, tip Rain Bird XFD-MA-075.
Obračun po kom.
|  | kom | 8 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2. | Spojnica za cijev kap-po-kap, tip Rain Bird XFD-COUP.
Obračun po kom.
|  | kom | 58 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3. | Spojnica za cijev kap-po-kap, T-komad, tip Rain Bird XFD-TEE.
Obračun po kom.
|  | kom | 89 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4. | Cijev kap-po-kap sa samoregulirajućim kapaljkama za pritisak 0,6 do 4 bara, razmak kapaljki 33 cm, 2,3 l/h po kapaljki, smeđa, tip Rain Bird XFD2333100.
Obračun po m'.
|  | m' | 750 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | ukupno bez PDV | PDV 25 % | PDV 13 % | SVEUKUPNO
2.5. | Ubodni element za vertikalnu stabilizaciju cijevi kap po kap, ugradnja na svakih 2 m.
Obračun po kom.
|  | kom | 375 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.6. | PE cijev 16x1,15mm, dvoslojna, smeđa, tip Rain Bird Blank Tubing za spajanje odsječaka cijevi kap po kap na mjestima izvan zona sadnje, tip Rain Bird XFD1600.
Obračun po m'.
|  | m' | 64 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.7. | Sitni i potrošni materijal za izvedbu spojeva i brtvljenje.
Obračun komplet.
|  | kpt | 1 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2. Navodnjavanje kap-po-kap i mikronavodnjavanje | 0 | 0 |  | 0
3. | Automatika
3.1. | Elektromagnetski ventil R1" s regulatorom protoka tip RAIN BIRD 100-DVF 9V.
Obračun po kom.
|  | kom | 5 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.2. | Predsetirani regulator pritiska, za ugradnju na izlaznu stranu elektromagnetskog ventila, tip Rain Bird PSI. Regulator se ugrađuje iza elektroventila. Ovaj tip regulatora ugrađuje se na lateralne linije s rasprskivačima. Ugrađuje se jedan regulator po elektromagnetskom ventilu.
Obračun po kom.
|  | kom | 5 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.3. | Baterijski programator navodnjavanja sa 6 stanica, tip kao LoRa/Bluotooth.
Obračun po kom.
|  | kom | 1 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.4. | Oborinski senzor s ugradnjom osjetnika na mjesto izloženo oborinama.
Obračun po kom.
|  | kom | 1 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 3. Automatika | 0 | 0 |  | 0
4. | Spojni materijal - okna
4.1. | Komplet spojnog i potrošnog materijala iz polipropilena, PN 10 bara za izvedbu sklopova ventilskih okana.
Obračun komplet.
|  | kpt | 2 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 4. Spojni materijal - okna | 0 | 0 |  | 0
5. | Spojni materijal - cjevovod
5.1. | Komplet tlačnog spojnog materijala PN10 iz polipropilena, za PE cjevovod dimenzije 25 mm.
Obračun komplet.
|  | kpt | 1 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 5. Spojni materijal - cjevovod | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | ukupno bez PDV | PDV 25 % | PDV 13 % | SVEUKUPNO
6. | PE cijevi
6.1. | Cijev iz polietilena za izvedbu razvoda instalacije za cijevi kap na kap. PE cijev Ø 25 mm, 10 bara.
Obračun po m'.
|  | m' | 98 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 6. PE cijevi | 0 | 0 |  | 0
7. | Instalaterski radovi
7.1. | Ugradnja PE cjevovoda Ø 25 za vanjsku instalaciju navodnjavanja, uključivo dopremu, polaganje u pripremljeni rov i sva potrebna spajanja polipropilenskim spojnim elementima. Obračun po duljini ugrađene vodovodne instalacije.
Obračun po m'.
|  | m' | 98 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.2. | Polaganje cijevi kap po kap po površini, s izvedbom svih spojeva, stabilizacijom cijevi protiv vertikalnog izdizanja na svakih 2-4 m.
Obračun po m'.
|  | m' | 530 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.3. | Ugradnja sklopova ventilskih okana, uključivo stabilizaciju okna sječenom blok opekom i izradu drenažne podloge.
Obračun po kom.
|  | kom | 2 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.4. | Ugradnja ventilske kutije s vrtnim hidrantom.
Obračun po kom.
|  | kom | 1 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.5. | Ispiranje instalacije po sekcijama za vrijeme ugradnje, tlačne probe po sekcijama tlačnih vodova, puštanje u pogon i prilagodba sustava.
Obračun komplet.
|  | kpt | 1 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.6. | Spoj na vodovodnu mrežu, te svi potrebni radovi.
Obračun komplet.
|  | kpt | 1 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 7. Instalaterski radovi | 0 | 0 |  | 0
8. | Zemljani i građevinski radovi
8.1. | Ručni iskop rova za lateralne linije, u profilu 20 cm x 30 cm u tlu III-IV kategorije. Stavka uključuje mjestimično razbijanje kamene mase ručnim kompresorom i uklanjanje oštrog kamenja s odvozom na za to predviđeni prostor unutar gradilišta.
Obračun po m'.
|  | m' | 65 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 8. Zemljani i građevinski radovi | 0 | 0 |  | 0
9. | Razni radovi
9.1. | Iskolčenje trase cjevovoda i položajno iskolčenje svih ostalih elemenata sustava, uključivo sve naknadne položajne prilagodbe točaka.
Obračun komplet.
|  | kpt | 1 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | ukupno bez PDV | PDV 25 % | PDV 13 % | SVEUKUPNO
9.2. | Izrada sheme izvedenog stanja u tri primjerka s uputama za rukovanje za ključne komponente sustava.
Obračun komplet.
|  | kpt | 1 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
9.3. | Start-up sustava za navodnjavanje s puštanjem u pogon i optimizacijom sustava, unosom podataka i referentnih režima navodnjavanja do pune funkcije i primopredaje investitoru.
Obračun komplet.
|  | kpt | 1 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 9. Razni radovi | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | Ukupno AUTOMATSKO ZALIJEVANJE: | 0 | 0 |  | 0
IV. URBANA OPREMA I BRAVARSKI RADOVI
[6 empty] | ukupno bez PDV | PDV 25 % | PDV 13 % | SVEUKUPNO
1. | Stol s klupama
Nabava, doprema i ugradnja stola za sjedenje s dvije klupe tip Vojtek šifra 3101, izvedeno u čeliku dim. 1800 x 1700 x 765 mm. Konstrukcija je izrađena od toplocinčanih elemenata, dodatno zaštićenih zapečenim prahom dok su sjedišta i stol izrađeni od toplocinčanih čeličnih cijevi, dodatno zaštićenih zapečenim prahom. U stavku je uključena i montaža u pripremljeni temelj (Građevinski radovi) sa svim potrebnim prijenosima i materijalima. Pozicija ugradnje prema projektu.
Obračun komplet.
|  | kpt | 1 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
2. | Klupe bez naslona
Nabava, doprema i ugradnja klupa bez naslona klupe tip Vojtek, po narudžbi, istovjetno opisu i dimenzijama klupa iz prethodne stavke. U stavku je uključena i montaža u pripremljene temelje (Građevinski radovi) sa svim potrebnim prijenosima i materijalima. Pozicije ugradnje prema projektu.
Obračun po kom.
|  | kom | 3 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
3. | Koš za otpatke
Nabava, izrada i doprema koševa za otpatke s posudom za opuške. Sve izrađeno od lima, prema standardu koševa za smeće u Općini kostrena (npr. Parkiralište kod groblja sv. Lucija), antikorozivna zaštita vrućim cinčanjem, oličeno u antracit boju. Koševi se postavljaju na stupić te betoniraju u temelj. U stavku je uračunat rad s montažom u postojeće temelje. Pozicije ugradnje prema projektu.
Obračun po kom ugrađenog koša.
|  | kom | 3 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
4. | Informativni pano -"info pano"
Nabava, izrada i doprema "info panoa", materijal, dimenzije i pozicija ugradnje iz projekta. U stavku je uključena antikorozivna zaštita vrućim cinčanjem te ličenje u boju plavog tona (tipski za Općinu Kostrena). Montaža u izvedeni temelj sa svim potrebnim radovima, materijalima i prijenosima po površini.
Obračun komplet.
|  | kpt | 1 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
5. | Podne oznake | [9 empty] | 17860
Nabava, izrada i doprema doprema podnih oznaka, materijal, dimenzije i pozicije iz projekta. U stavku je uključena antikorozivna zaštita vrućim cinčanjem te ličenje u boju plavog tona, jednako kao info-panoa. Montaža u izvedene temelje sa svim potrebnim radovima, materijalima i prijenosima po površini.
Obračun po kom.
|  | kom | 10 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | ukupno bez PDV | PDV 25 % | PDV 13 % | SVEUKUPNO
6. | Plastificirane vodootporne naljepnice za informativni pano i podne oznake
Nabava, doprema i lijepljenje naljepnica izrađene prema dimenzijama i idejnom rješenju KD Kostrena (ing. Vlasta Oreb). U stavku je uključena priprema podloge (brisanje metalne površine od prašine i nečistoća) te lijepljenje naljepnica na urbanu opremu. Lijepljenje se obavlja uz prisutnost autorice naljepnica.
Obračun po kom gotove nalijepljene naljepnice.
| info pano | kom | 2 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
| podne oznake | kom | 10 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
7. | Metalna ograda
Dobava, doprema i montaža troredne ograde izvedene od šavnih cijevi; stupovi na razmaku od 2 m, rukohvat od cijevi fi 2", te horizontala na osnom razmaku 330 mm izvedena od cijevi fi 1,5". Stupovi su ujedno i nosači ograde. Nakon radioničke izrade i antikorozivne zaštite, ogradu treba montirati na betonski zid u pripremljene otvore. Nakon montaže, ograda se liči s dva sloja uljane boje u plavom tonu. Dimenzije ograde prije izrade treba uzeti na objektu.
Obračun po m'.
|  | m' | 29 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
8. | Pergola
Izrada, dobava i montaža pergole izvedene od pravokutnih i kvadratnih profila, sve prema dimenzijama iz projekta. Stavka uključuje antikorozivnu zaštitu vrućim cinčanjem, ličenje u antracit boju te ugradnju u postojeći betonski podest sa svim potrebnim radovima, materijalima i prijenosima po površini do uporabnog stanja.
Obračun komplet.
|  | kpt | 1 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | Ukupno URBANA OPREMA I BRAVARSKI RADOVI: | 0 | 0 | 0 | 0
V. 1. GOD. NJEGA RASLINJA I ODRŽAVANJE OKOLIŠA
Održavanje uređenog okoliša kroz jednu godinu po završetku građenja, tj. od trenutka tehničkog prijema. Održavanje uključuje sve agrtotehničke radove i materijale u skladu s pravilima struke, zamjenu posušenog biljnog materijala, kontrolu pojave i suzbijanje bolesti i štetnika, kontrolu vezova na stablašicama i obnovu po potrebi, obnavljanje malča, redovnu kontrolu sustava za navodnjavanje s programiranjem prema sezoni i potrebi raslinja te zamjenom oštećenih dijelova. Vodu osigurava Naručitelj.
U sklopu 1. godišnje njege, uključeno je i postojeće raslinje (čempresi i stablašice očenašice).
[6 empty] | ukupno bez PDV | PDV 25 % | PDV 13 % | SVEUKUPNO
1. | Prihrana - osnovna
Prihrana biljnog materijala 2 x godišnje (proljetna i zimska) mineralnim gnojivom NPK 15:15:15 ili KAN ili UREA za proljetnu, te NPK 7.20:30 za zimsku gnojidbu. U stavku je uključeno okopavanje površine ili zdjelice oko biljke te plijevljenje korova. Prikazuje se dvostruka količina radi broja ponavljanja. Doza se određuje prema uputi proizvođača.
Obračun po 1 m2.
| svo raslinje | m2 | 338 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
2. | Prihrana - folijarna ili zalijevanjem
Prihrana cvatućih i zimzelenih grmova te penjačica 2 x godišnje vodotopivim gnojivom tipa Kristalit za list (kod grmova gdje je bitna tekstura i boja lista, te Kristalit za cvijet (kod grmova gdje je bitna cvatnja). U stavku je uključeno okopavanje površine ili zdjelice oko biljke te plijevljenje korova. Prikazuje se dvostruka količina radi broja ponavljanja. Doza se određuje prema uputi proizvođača.
Obračun po 1 kom i 1 m2.
| grmovi i penjačice | kom | 101 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
3. | Orezivanje
Oblikovno korektivni rez s uklanjanjem suhih i deformiranih izboja. U stavku je uključeno skupljanje orezanog zelenila i odvoz na deponiju. Prikazane količine uvećane su za predviđeni broj ponavljanja radova tijekom godine dana, x 1 za stablašice, penjačice i grmove te x 2 za mediteranske grmove, trajnice i aromatično bilje. Prikazana kvadratura i broj komada uvećan je za broj ponavljanja.
Obračun po 1 kom i 1 m2.
| stablašice | kom | 2 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
| grmovi i penjačice | kom | 101 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
| mediter. grmovi | m2 | 282 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
| trajnice i aromatično bilje | m2 | 168 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
4. | Plijevljenje i popravljanje malča
Plijevljenje korova, uklanjanje nečistoća, fino izgrabljavanje i planiranje malča, odvoz pljeve na deponiju. Stavka uključuje radove 2 x tjedno, ukupno 80 x godišnje. Prikazana kvadratura je uvećana za broj dolazaka tijekom godine dana.
Obračun po 1 m2.
|  | m2 | 338 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | ukupno bez PDV | PDV 25 % | PDV 13 % | SVEUKUPNO
5. | Rad na sustavu za automatsko navodnjavanje
Kontrola sustava 1 x mjesečno s preprogramiranjem intenziteta i količine vode prema sezoni i vrsti raslinja, procjenjuje se 6 dolazaka. Prije zime, ispustiti vodu iz sustava i prilagoditi zimskom razdoblju. U stavku nisu uključeni troškovi zamjene otećenih dijelova sustava, a koji su nastali višom silom te nisu posljedica nekvalitetne ugradnje sustava. Prikazana kvadratura uvećana je za broj dolazaka tijekom godine.
Obračun po 1 m2.
|  | m2 | 338 | a' | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | Ukupno 1.GOD. NJEGA I ODRŽAVANJE OKOLIŠA: | 0 | 0 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA |  |  |  |  | bez PDV-A |  |  | s PDV-om:
I. GRAĐEVINSKI RADOVI
| 1 | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 2 | BETONSKI I ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0 |  |  | 0
| I. GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | Ukupno: | 0 |  |  | 0
II. HORTIKULTURNI RADOVI
1. | RAD S POSTOJEĆOM VEGETACIJOM |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2. | PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3. | RADOVI S BILJNIM MATERIJALOM |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
4. | OBRADA POVRŠINA - malčiranje |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| II. HORTIKULTURNI RADOVI |  |  |  | Ukupno: | 0 |  |  | 0
| III. AUTOMATSKO ZALIJEVANJE |  |  |  | Ukupno: | 0 |  |  | 0
IV. URBANA OPREMA I BRAVARSKI
| RADOVI |  |  |  | Ukupno: | 0 |  |  | 0
V. 1. god NJEGA I ODRŽAVANJE
| OKOLIŠA |  |  |  | Ukupno: | 0 |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0