## BEZ CIJENA
TROŠKOVNIK
SANACIJA KROVA MRTVAČNICE NA GROBLJU SVETA BARBARA
NAPOMENA: Radovi se izvode sukladno Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN broj 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)
# | Opis stavke
| Jed. mjera | Količina |  | Jed. Cijena |  | Vrijednost radova
1. | Geodetsko iskolčenje lomnih točaka međe u dva navrata i to na početku gradnje i nakon širokog iskopa za iskop temelja ogradnih zidova. Paušalno
| paušalno |  | a' |  | kn |  | kn
2. | Izrada projekta privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na lokalnoj cesti i nerazvrstanim cestama. Nakon izrade projektne dokumentacije izvođač radova mora ishodovati suglasnost vlasnika cesta za privremenu regulaciju prometa
| paušalno |  | a' |  | kn |  | kn
1. | Demontaža limenih opšava i ojačanja. Odlaganje sa strane za kasniji odvoz.
| m` | 122.09 | a' |  | kn | 0 | kn
2. | Skidanje slojeva zelenog krova. Zemlja, PVC kadice, geotekstil. Ručni prijenos materijala i utovar te odvoz.
| m2 | 224.65 | a' |  | kn | 0 | kn
3. | Demontaža opšavnog lima na svjetlarniku.
| m` | 19 | a' |  | kn | 0 | kn
4. | Demontaža opšavnog lima na svjetlarniku.
| m2 | 19 | a' |  | kn | 0 | kn
5. | Skidanje PVC krovne membrane , odlaganje sa strane za kasniji odvoz.U kvadraturi i atika.
| m2 | 283.27 | a' |  | kn | 0 | kn
6. | Skidanje postojeće toplinske izolacije sa zida atike i poda.
| m2 | 283.27 | a' |  | kn | 0 | kn
7. | Čišćenje postojećeg (pretpostavka) betona u padu. Priprema za nanošenje prvog sloja izolacije. Po potrebi brušenje ako ima oštećenja.
| m2 | 224.65 | a' |  | kn | 0 | kn
H) | UREĐENJE ZELENILA UKUPNO: | [5 empty] | kn
8. | Na beton u padu nanošenje trokomponentnog epoksidnog morta Sika epocem 720 ili jednakovrijedno _____________________________
| m2 | 283.27 | a' |  | kn | 0 | kn
9. | Dobava i ugradnja slivnika te obrada hidroizolacije oko istih.
| kom | 6 | a' |  | kn | 0 | kn
10. | Izrada hidroizolacije s bešavnim poliuretanskim premazom Hydroflex ili jednakovrijedno: ___________________________ u dva sloja. U jedan od slojeva se utapa armaturnmo platno.
| m2 | 224.65 | a' |  | kn | 0 | kn
11. | Obrada atike s bešavnim hidroizolacijskim poliuretanskim premazom na isti način kao i podna površina.
| m2 | 48.84 | a' |  | kn | 0 | kn
12. | Nanošenje završnog prozirnog UV sloja preko izvedene hidroizolacije.
| m2 | 283.27 | a' |  | kn | 0 | kn
13. | Izrada i montaža opšavnog lima debljine 0,8mm R.Š.50-70cm zajedno za nosačima
| m` | 122.09 | a' |  | kn | 0 | kn
14. | Izmjena odvodnih vertikala.
| m` | 16 | a' |  | kn | 0 | kn
15. | Izmjena odvodnih kotlića.
| kom | 4 | a' |  | kn | 0 | kn
16. | Odvoz materijala i čišćenje gradilišta.
| komplet | 1 | a' |  | kn | 0 | kn
17. | Izmjena aluminijskog lima svjetlarnika.
| m` | 19 | a' |  | kn | 0 | kn
18. | Silikoniranje svih spojeva stakla i fasade na dijelu krova s trajnoelastinim PU kitom.
| m` | 50 | a' |  | kn | 0 | kn
19. | Izrada betona u padu (ukoliko ga nema).
| m2 | 224.65 | a' |  | kn | 0 | kn
| UKUPNO: |  |  |  |  | 0 | kn
| PDV 25%: |  |  |  |  | 0 | kn
| SVEUKUPNO: |  |  |  |  | 0 | kn
PONUDITELJ: