## GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
GRAĐEVINA: PREUREĐENJE POSTOJEĆE JEDNOSTAVNE ZGRADE U RASADNIKU
INVESTITOR: OPĆINA KOSTRENA
Sveta Lucija 38, Kostrena
FAZA: PONUDBENI TROŠKOVNIK
BROJ ELABORATA: 17 - 23
PONUDBENI TROŠKOVNIK
Rijeka, 03.2024.
1. | GRAĐEVINSKI RADOVI
1.1. | RUŠENJA I DEMONTAŽE
r.br.st. | opis troškovničke stavke | jedinica | količina | jed. cijena | ukupno
1.1.1. | Čišćenje prostora od smeća i predmeta.
Korisne predmete predati Investitoru a ostatak utovariti i odvesti u reciklažno dvorište udaljeno do 10 km.
| Obračun po m2 prostora. | m2 | 65 |  | 0
1.1.2. | Demontaža vanjske i unutarnje stolarije, komplet sa pripadajućim okvirima.
U cijeni je uključen sav horizontalni i vertikalni transport, komplet sa pomoćnim sredstvima za rad.
Utovar i odvoz stolarije u reciklažno dvorište, odnosno na mjesto koje odredi Investitor, a sve na udaljenost do 10 km.
* | Dvokrilna ulazna vrata, dim. 260 x 260 cm | kom | 1 |  | 0
* | Dvokrilna ulazna vrata, dim. 220 x 260 cm | kom | 1 |  | 0
* | Prozori sa čeličnim rešetkama, dim. 130 x 90 cm | kom | 2 |  | 0
* | Prozori sa čeličnim rešetkama, dim. 130 x 70 cm | kom | 3 |  | 0
* | Unutarnja vrata, vel. do 2 m2 | kom | 2 |  | 0
1.1.3. | Demontaža sanitarnih uređaja (WC sa vodokotlićem i umivaonik).
U cijeni je uključen sav horizontalni i vertikalni transport, komplet sa pomoćnim sredstvima za rad.
| Utovar i odvoz u reciklažno dvorište, odnosno na mjesto koje odredi Investitor, a sve na udaljenost do 10 km. | kom | 2 |  | 0
1.1.4. | Demontaža spuštenih stropova, komplet sa pripadajućom potkonstrukcijom.
U cijeni je uključen sav horizontalni i vertikalni transport, komplet sa pomoćnim sredstvima za rad.
Utovar i odvoz šute u reciklažno dvorište, odnosno na mjesto koje odredi Investitor, a sve na udaljenost do 10 km.
| Obračun po m2. | m2 | 62 |  | 0
1.1.5. | Rušenje pregradnih zidova, debljine 10 i 16 cm.
U cijeni je uključen sav horizontalni i vertikalni transport, komplet sa pomoćnim sredstvima za rad.
Utovar i odvoz šute u reciklažno dvorište, odnosno na mjesto koje odredi Investitor, a sve na udaljenost do 10 km.
| Obračun po m2. | m2 | 72 |  | 0
1.1.6. | Demontaža horizontalnih i vertikalnih krovnih oluka.
U cijeni je uključen sav horizontalni i vertikalni transport, komplet sa pomoćnim sredstvima za rad.
Utovar i odvoz oluka u reciklažno dvorište, odnosno na mjesto koje odredi Investitor, a sve na udaljenost do 10 km.
Obračun po m'.
* | horizontalni oluk | m' | 12.5 |  | 0
* | vertikalni oluk | m' | 3 |  | 0
1.1.7. | Probijanje otvora u fasadnom zidu radi ventilacije kuhinje (nape).
Zid debljine 30 cm. U cijeni obuhvatiti popravak zida nakon montaže ventilacijske rešetke. Obračun po komadu.
| Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
1.1.8. | Otucavanje zidne keramike, komplet sa veznim sredstvom.
U cijeni je uključen sav horizontalni i vertikalni transport, komplet sa pomoćnim sredstvima za rad.
Utovar i odvoz šute u reciklažno dvorište, odnosno na mjesto koje odredi Investitor, a sve na udaljenost do 10 km.
| Obračun po m2. | m2 | 15 |  | 0
1.1.9. | Probijanje otvora u fasadnom zidu od opeke, debljine 30 cm, radi formiranja novih ulaznih vratiju, komplet sa proširenjem I povišenjem za izvedbu novog ab nadvoja. U cijeni obuhvatiti I potrebno podupiranje do izvedbe novog ab nadvoja (posebno obračunato).
U cijeni je uključen sav horizontalni i vertikalni transport, komplet sa pomoćnim sredstvima za rad.
Utovar i odvoz šute u reciklažno dvorište, odnosno na mjesto koje odredi Investitor, a sve na udaljenost do 10 km.
| Obračun po m3. | m3 | 0.8 |  | 0
1.1.10. | Demontaža salonit krovnog pokrova. U cijeni obuhvatiti:
a | Demontaža pokrova od valovitih "salonit" ploča (azbest cementne ploče).
Djelatnici koji izvode radove moraju nositi zaštitnu odjeću te maske za nos i usta.
Ploče se pri uklanjanju moraju dignuti, a ne smiju se čupati ili lomiti. Vijke i čavle s kojima su ploče bile učvršćene treba ukloniti tako da se ploče ne oštećuju. Kada se uklone elementi učvršćenja, ploča se mora osigurati od klizanja. Pri demontaži se nesmiju upotrebljavati svrdla, pile ili alati za čupanje. Ako se ploče ne mogu ukloniti bez uporabe alata,važno je da se upotrebljavaju isključivo ručna oruđa ili mehanička pomagala za obradu azbestcementa s ugrađenim sisaljkama koje imaju HEPA filtre.
Ploče se ne smiju vući preko rubova i preko drugih elemenata.
Uklonjene se ploče ne smiju bacati s krova. Na tlo se spuštaju primjerenim dizalima. Vertikalni transport je uključen u cijenu stavke.
Demontaža sljemenjaka i svih fazonskih komada uključena je u krovne površine i ne obračunava se posebno.
Ploče odložiti van objekta u selektivno dvorište za kasniji odvoz.
| Obračun po m2 demontiranih krovnih ploča, obračunato po kosini krova. | m2 | 90 |  | 0
b | Priprema azbest-cementnih ploča za transport.
Ploče slagati u predviđenu ambalažu (ovlaštene tvrtke za odvoz) ili pripremiti za transport na sljedeći način; ploče slagati na drvenu paletu, potom se sve ovija polietilenskom folijom minimalne debljine 0,4 mm (potrebno oviti i ispod i iznad palete, dakle potpuno zapakirati sa svih strana). Folija se nepropusno zalijepi ljepljivim trakama.
| Obračun po m2 pripremljenih azbest-cementnih ploča za transport. | m2 | 90 |  | 0
c | Utovar i odvoz azbest-cementnih ploča na ovlašteni deponij.
Izvodi ovlaštena tvrtka, kako je gore navedeno. Troškove transporta podmiruje izvođač radova i predviđaju se ovom stavkom. Važno je pri samoj dostavi da se dobije evidencijski list o postupanju s otpadom koji je dokaz o isporuci azbestnog otpada. Evidencijski list i dokaz o izvršenom transportu čuvati na gradilištu do okončanja radova i staviti na raspolaganje ovlaštenim osobama na njihov zahtjev.
| Obračun po m2 odveženih azbest-cementnih ploča. | m2 | 9 |  | 0
| UKUPNO: 1.1. RUŠENJA I DEMONTAŽE |  |  |  | 0
1.2. | ZEMLJANI RADOVI
r.br.st. | opis troškovničke stavke | jedinica | količina | jed. cijena | ukupno
1.2.1. | Strojno-ručni iskop za temelje samce - stupova nadstrešnice. U jediničnu cijenu ukalkulirati iskop, nasipavanje oko izvedenih temelja, te utovar i odvoz viška materijala u reciklažno dvorište udaljeno do 10 km. Obračun po 1.0 m3 izvedenog iskopa. | m3 | 1 |  | 0
1.2.2. | Skidanje/razbijanje betonskog sloja na površini predviđenoj za formiranje vanjske terase. Iskop u sloju debljine cca 30 cm.
Iskop u sloju debljine cca 30 cm.
U cijeni je uključen sav horizontalni i vertikalni transport, komplet sa pomoćnim sredstvima za rad.
| Utovar i odvoz šute u reciklažno dvorište, odnosno na mjesto koje odredi Investitor, a sve na udaljenost do 10 km. | m3 | 7.5 |  | 0
| UKUPNO: 1.2. ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
1.3. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
r.br.st. | opis troškovničke stavke | jedinica | količina | jed. cijena | ukupno
1.3.1. | Armiranobetonski temelji samci - za stupove nadstrešnice.
Dobava, doprema i ugradnja betona razreda čvrstoće C25/30, razreda izloženosti XC1. Stavka obuhvaća dobavu, dopremu i ugradnju betona C25/30 sa potrebnom njegom, dobavu, dopremu, postavu i demontažu potrebne oplate. Beton se ugrađuje vibriranjem. Stavka obuhvaća sva potrebna sredstva, materijal i rad. Armatura posebno obračunata.
Obračun po m3 betona odnosno po m2 oplate.
a | beton C25/30 | m3 | 0.5 |  | 0
b | oplata | m2 | 4 |  | 0
1.3.2. | Armiranobetonski stupovi nadstrešnice, dim. 25 x 25 cm.
Dobava, doprema i ugradnja betona razreda čvrstoće C25/30, razreda izloženosti XC1. Stavka obuhvaća dobavu, dopremu i ugradnju betona C25/30 sa potrebnom njegom, dobavu, dopremu, postavu i demontažu potrebne oplate. Beton se ugrađuje vibriranjem. Stavka obuhvaća sva potrebna sredstva, materijal i rad. Armatura posebno obračunata.
Obračun po m3 betona odnosno po m2 oplate.
a | beton C25/30 | m3 | 0.5 |  | 0
b | oplata | m2 | 8 |  | 0
1.3.3. | Armiranobetonska ploča vanjske terase, d = 15 cm.
Dobava, doprema i ugradnja betona razreda čvrstoće C25/30, razreda izloženosti XC1. Stavka obuhvaća dobavu, dopremu i ugradnju betona C25/30 sa potrebnom njegom, dobavu, dopremu, postavu i demontažu potrebne oplate. Beton se ugrađuje vibriranjem. Stavka obuhvaća sva potrebna sredstva, materijal i rad. Armatura posebno obračunata.
* | Po rubu terase izvesti zidić, a sve u skladu sa visinskim razlikama. Obračun po m3 betona odnosno po m2 oplate.
a | beton C25/30 | m3 | 12 |  | 0
b | oplata | m2 | 5 |  | 0
1.3.4. | Armiranobetonski nadvoj (iznad novoprobijenih vratiju).
Dobava, doprema i ugradnja betona razreda čvrstoće C25/30, razreda izloženosti XC1. Stavka obuhvaća dobavu, dopremu i ugradnju betona C25/30 sa potrebnom njegom, dobavu, dopremu, postavu i demontažu potrebne oplate. Beton se ugrađuje vibriranjem. Stavka obuhvaća sva potrebna sredstva, materijal i rad. Armatura posebno obračunata.
Obračun po m3 betona odnosno po m2 oplate.
a | beton C25/30 | m3 | 0.2 |  | 0
b | oplata | m2 | 1.5 |  | 0
1.3.5. | Armatura iz rebrastog čelika B500 i zazavarenih armaturnih mreža B500B. Nabava, ispravljanje, čišćenje i savijanje, doprema na gradilište, postavljanje i vezivanje. Promjer uzdužnih i poprečnih šipki, te njihov razmak prema specifikacijama i nacrtima u dokumentaciji. Armatura srednje složene izrade. Količine su procjenjene. Obračun po 1.0 kg. | kg | 500 |  | 0
| UKUPNO: 1.3. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
1.4. | ZIDARSKI RADOVI
r.br.st. | opis troškovničke stavke | jedinica | količina | jed. cijena | ukupno
1.4.1. | Zazidavanje/smanjenje otvora prozora u fasadnom zidu. Zazidavanje izvesti sa blok opekom 29x19x19 cm u mortu M-5. Obračun se vrši po m3 zida a u cijenu je uračunato sav potreban rad i materijal te priručne skele za svo potrebno zidanje. Zid debljine 30 cm. Obračun po m3 zida. | m3 | 0.8 |  | 0
1.4.2. | Zidanje pregradnih zidova sa blok opekom, dim. 500x100x190 mm, MO-10, u produžnom mortu 1:3:4 - MM 5. Obračun se vrši po m2 zida a u cijenu je uračunato sav potreban rad i materijal te priručne skele za svo potrebno zidanje. Zid debljine 10 cm. Sve reške sa lica zida moraju biti ispunjene i poravnate sa ravninom opeke,a radi kasnijih obloga zidova. Obračun po m2 gotovog zida. | m2 | 45.5 |  | 0
1.4.3. | Unutarnja žbuka novih pregradnih zidova.
Gips vapnena unutarnja, jednoslojna žbuka za strojno žbukanje.
Žbukanje je sa prethodnim nanošenjem cem. šprica, na sve površine predviđene za žbukanje. Površine dobro predhodno isprašiti i očistiti te navlažiti. U cem mort za špric dodati Sn veze. Za izvlačenje ravnine žbuke postavljaju se potom pocinčani ožičeni profili na svakih cca 3 m međusobnog razmaka. Potom se žbuka površina, sa strojnom temeljnom žbukom - malter u debljini sloja od cca 2 cm. Na ovaj način se obrađuju i sve špalete vrata i prozora do sljepih okvira.
Spojeve različitih materijala i instalaterske šliceve obavezno rabicirati, a na uglove postaviti kutne profile sa odgovarajućim ljepilom.
Žbuku završno obraditi sa grubom i finom spužvastom gladilicom.
Dobava materijala, transport do mjesta ugradnje, žbukanje i izrada lake pokretne skele.
| Obračun je po m2 stvarno izvedene razvijene površine bez primjene normativa. | m2 | 95 |  | 0
1.4.4. | Popravak unutarnje žbuke zidova oštećene usljed radova na rekonstrukciji i dotrajalosti. Predviđa se cca 30% površine.
Veća udubljenja potrebno je ožbukati u više slojeva. Završni zagladiti finom žbukom, kao podloga gletanju i ličenju.
| Spojeve različitih materijala i instalaterske šliceve obavezno rabicirati, a na uglove postaviti kutne profile sa odgovarajućim ljepilom. Obračun po m2 uređene žbuke. | m2 | 33 |  | 0
| UKUPNO: 1.4. ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
1.5. | PODLOGE I IZOLACIJE
r.br.st. | opis troškovničke stavke | jedinica | količina | jed. cijena | ukupno
1.5.1. | Dobava materijala i izrada kamene podloge, radi izvođenja vanjske terase, u jednoličnom sloju debljine 15 cm. Podlogu složiti iz zdravog i čistog kamena na projektiranu visinsku kotu. Šupljine ispuniti kamenom sitneži i sve dobro nabiti. Dobava materijala, transport do mjesta ugradbe, izrada i nabijanje podloge. Obračun po 1.0 m2. | m2 | 55 |  | 0
1.5.2. | Popravak unutarnjih podova. U cijeni obuhvatiti:
* | čišćenje i otprašivanje
* | premazivanje podova sa SN vezom
* | izravnanje podova sa cementnim mortom, debljine ccab 2 - 4 cm
| Obračun po m2 pripremljenog poda. | m2 | 65 |  | 0
1.5.3. | Dobava i postava horizontalne HI iz varenih bitumenskih traka (V4) na podove prizemlja. Traka se vare sa brenerom a minimalni preklop je 10 cm. Trake uzdignuti uz zidove ~20cm. Polaganje izvršiti preko premaza resitolom. Obračun po m2. | m2 | 70 |  | 0
1.5.4. | Dobava materijala i postava toplinske izolacije na podove, iznad izolacije ugraditi Pe foliju.
Podovi suterena/konoba.
a | PE folija, debljine 0,025 cm, položena na predhodno postavljenu hidroizolaciju. Rubovi folije su podignuti cca 20 cm na zid za debljinu toplinske izolacije i estriha.
c | Toplinska izolacija poda od ekstrudiranog polistirena, XPS, debljine 10,0 cm. Toplinska provodnost Λ = 0,04 W/(mK), gustoće ρ = 12,0 kg/m3, apsorpcije vode ≤ 0,3 % volumenskog dijela. Izolacija se postavlja na način da se priljube svi spojevi jedan do drugog (bez razmaka).
| Obračun po m2, sve komplet sa svim radom i materijalom. | m2 | 65 |  | 0
1.5.5. | Dobava materijala i izrada plivajućeg, armiranocementnog estriha sa kompenziranim skupljanjem + armaturna mreža Q-136 u sredini presjeka. U sanitarijama se izvodi estrih u padovima prema podnom sifonu od 0,5% . Visine estriha se nanašaju isključivo nivelirom, a sama izrada estriha se prati sa nivelirom obavezno. Površina estriha se mora vrlo fino zagladiti radi kasnije postave finalne obloge poda (keramike, parket). U cijenu ulazi sve kompletno sa Q-136 mrežom. Estrih se izvodi do potrebne visine obzirom na debljinu finalne obloge,dilatacije se izvode ispod stijena pregradnih zidova i u osima krila vrata. U cijenu ulazi sve kompletno opisano a obračun je po m2. |  |  |  | ¸¸
* | Estrih, debljine 5,0 cm. | m2 | 65 |  | 0
| UKUPNO: 1.5. PODLOGE I IZOLACIJE |  |  |  | 0
1.6. | FASADERSKI RADOVI
r.br.st. | opis troškovničke stavke | jedinica | količina | jed. cijena | ukupno
1.6.1. | Dobava materijala i obloga fasadnih zidova. ETICS sustav.
a | Priprema i popravak podloge
b | Ljepljenje fasadnih izolacijskih ploča od ekspandiranog polistirena EPS. Toplinska provodnost Λ = 0,038 W/(mK), gustoće ρ = 33,0 kg/m3, apsorpcije vode ≤ 0,3 % volumenskog dijela.
Ljepljenje izvesti sa mineralnim građevinskim ljepilom na zidove i dodatno učvršćivanje mehaničkim pričvršćivačima (8-10 kom/m2).
Pričvršćivači s tijelom od polietilena i trnom od pocinčanog čelika na kojem je glava od poliamida.
c | Postavljanje kutnih profila sa mrežicom na lomove fasade, okapnih profila sa mrežicom na mjestima okapavanja, komprimirane brtvene vrpce od impregnirane mekane pjene na priključcima na susjedne građevinske elemente.
d | Nanošenje armaturne mase sa utapanjem armaturne mrežice od staklenih vlakana (min. prekidna čvrstoća 2000 N/5 cm, rastezanje 1,5 posto) i zaglađivanje površine.
e | Impregniranje kompletne površine impregnacijom s kvarcnim pijeskom (pigmentirano u tonu završne žbuke).
f | Kao završni sloj nanosi se dekorativna silikatna obrada, vodoodbojna, vrlo propusna na ugljični dioksid i vodenu paru. Veličina zrna 2,0 mm, ton po izboru projektanta.
U cijenu stavke su uključeni svi završni, kutni profili, okapni profili, komprimirane brtvene vrpce od impregnirane mekane pjene, dilatacijski profili kao i spojna sredstva.
Sve faze radova izvesti prema uputama proizvođača. Radove izvodi isključivo licencirani izvoditelj. Uključeno i obrada špaleta.
U cijeni obuhvatiti i oblaganje špaleta na fasadnim otvorima.
Obračun po m2, komplet fasade - u funkciji.
* | Izolacija, debljine 10,0 cm | m2 | 110 |  | 0
1.6.2. | Žbukanje ab stupova na terasi sa grubim i finim produžnim mortom sa prethodnim nabacivanjem šprica iz rijetkog cementnog morta. Kvaliteta morta za žbukanje mora odgovarati važećim propisima. Ožbukane površine moraju biti potpuno ravne i glatke sa oštrim sudarima ploha. U jediničnu cijenu ukalkulirati sav rad, materijal i transporte. Obračun po 1 m2 ožbukane površine. | m2 | 8 |  | 0
1.6.3. | Završna obrada ab stupova obrađenih žbukom (st. 1.6.2.).
Priprema podloge na način da podloga mora biti čista, suha, ravna i impregnirana s dubinskim predpremazom. Nanošenje morta za ljepljenje i armaturnog sloja čeličnim gleterom u 2 sloja. Debljina armaturnog sloja iznosi min. 3 mm. Preklope rabic mrežice vršiti u širini od min. 10 cm. Nakon određenog vremena sušenja (preporučenog od proizvođača materijala) vrši se impregniranje podloge sa impregnacijskim sredstvom, te nanošenje završne silikatne žbuke u debljini od 2 mm. U cijenu je uračunati PVC kutni profili s mrežicom koji se postavljaju na sve kuteve. Obračun po m2 obrađene površine.
| Sve komplet sa svim radom i materijalom. | m2 | 8 |  | 0
| UKUPNO: 1.6. FASADERSKI RADOVI |  |  |  | 0
1.7. | TESARSKI, KROVOPOKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI
r.br.st. | opis troškovničke stavke | jedinica | količina | jed. cijena | ukupno
1.7.1. | Dobava materijala i premazivanje postojeće drvene krovne konstrukcije sa fungicidnim premazom - protiv insekata i gljivica.
U cijeni obuhvatiti i čišćenje drvene građe od prašine i nečistoće kao priprema za premazivanje.
| Obračun po m2 uređene drvene građe. | m2 | 88 |  | 0
1.7.2. | Dobava materijala, krojenje i montaža drvene krovne konstrukcije nadstrešnice, od tesane jelove građe II klase.
Krovna konstrukcija jednostavne izvedbe - jednostrešno.
Sve vidljive dijelove drvene građe ličiti: impregnacijom, lazurnim premazom u tonu po izboru i završni lazur (mat/lak).
* | Podrožnice, dimenzije 14x16 cm, dužine 900 cm - kom 2
* | Rogovi, dimenzije 12x14 cm, dužine 280 cm - kom 12
| Obračun po m2 tlocrtne površine. | m2 | 25 |  | 0
1.7.3. | Dobava materijala i oblaganje postojeće drvene krovne konstrukcije. U cijeni obuhvatiti:
a | Daščana oplata, debljine 24 mm
Daske moraju točno nalijegati međusobno (bez razmaka).
b | Paropropusna i vodonepropusna folija sa samoljepljivim preklopima (zalijepiti zrakonepropusno).
Sve komplet sa svim potrebnim radom i materijalom.
| Obračun po m2 gotovog krova sa svim gore navedenim elementima. Obračun po m2. | m2 | 88 |  | 0
1.7.4. | Dobava materijala i oblaganje drvene krovne konstrukcije nadstrešnice. U cijeni obuhvatiti:
a | Daščana oplata, debljine 24 mm
Daske moraju točno nalijegati međusobno (bez razmaka).
Sve vidljive dijelove daščane oplate ličiti: impregnacijom, lazurnim premazom u tonu po izboru i završni lazur (mat/lak).
b | Paropropusna i vodonepropusna folija sa samoljepljivim preklopima (zalijepiti zrakonepropusno).
Sve komplet sa svim potrebnim radom i materijalom.
| Obračun po m2 gotovog krova sa svim gore navedenim elementima. Obračun po m2. | m2 | 25 |  | 0
1.7.5. | Dobava materijala i montaža podloga i izolacija na podgled postojećeg drvenog krova - iznad grijanog prostora. U cijeni obuhvatiti:
a | Kamena mineralna vuna (između rogova), debljine 15 cm
b | Parna brana LDS 35, LDS 100 Alu + univerzalna traka za ljepljenje LDS Solifit
c | Obloga gipskartonskim pločama, d=1.25 cm, komplet sa al potkonstrukcijom. Prilikom montaže, uskladiti otvore za rasvjetna tijela, sa elektroprojektom.
Sve komplet sa svim potrebnim radom i materijalom.
| Obračun po m2 gotove obloge sa svim gore navedenim elementima. Obračun po m2 kosine. | m2 | 75 |  | 0
1.7.6. | Dobava materijala i oblaganje kosih krovova (glavnog krova i nadstrešnice) sa krovnim panelima sa vanjskim limom - imitacija crijepa. Limovi profilirani, pocinčani i plastificirani.
Karakteristike panela:
* | izolacijska ispuna - polyuretan
* | vanjski lim, d = 0,5 mm- imitacija crijepa (mat hrapava površina)
* | unutarnji lim, d= 0,4 mm
* | debljina panela; 40 mm - donja zona; 90 mm - na valu
* | gornji lim RAL 8004; donji lim RAL 9002
* | zaštitna folija - obostrano
* | bočna termička brtva
* | antikondenzacijski spoj
| Obračun po m2, sve komplet sa navedenim elementima. | m2 | 113 |  | 0
1.7.7. | Dobava materijala i postava obloge linde krova.
U cijeni obuhvatiti:
* | potkonstrukcija (daska d=24 mm, pričvršćena za svaki rog)
* | cementna ploča - aquapanel, debljine 1,25 cm
Linda, razvijene širine 100 cm.
| Sve komplet - u funkciji. Obračun po m' obloženoe linde krova. | m' | 35 |  | 0
1.7.8. | Dobava i postava horizontalnih oluka za oborinsku vodu.
Horizontalni, četvrtasti oluk za odvod krovne vode. Oluk treba izvesti od pocinčanog bojenog lima, d=0,6 mm u boji kao krovni pokrov. Ugrađuje se na krovnu konstrukciju sa kukama. Kuke izvesti iz plosnog željeza 25/6 mm, a ugrađuju se svaka 2,00 m. Izvesti sve kompletno sa izradom priključaka za vertikalne, olučne cijevi, zatvaranje bočnih strana oluka. Razvijena širina lima je 50 cm - sa opšavom pod krov. Obračun po m' stvarno izvedenih radova.
|  | m' | 21.5 |  | 0
1.7.9. | Dobava i postava vertikalnog oluka za oborinsku vodu.
Vertikalne, četvrtaste cijevi za odvod krovne vode. Cijev treba izvesti od pocinčanog bojenog lima, d=0,6 mm. Ugrađuje se na fasadu kako dozvoljava konstrukcija zida tj. kukama, obujmicama ili svornjacima, koje treba dvostruko minizirati i ličiti u tonu fasade ili po dogovoru. Kuke izvesti iz plosnog željeza 25/6 mm, a ugrađuju se svaka 2,00 m. Cijev spojiti na krovni žljeb, te na spoj sa horizontalnim odvodom oborinske vode.
| Obračun po m' vertikalnog oluka. Razvijena širina lima je 60 cm. | m' | 7 |  | 0
1.7.10. | Dobava materijala i izvedba opšava spoja kosog krova nadstrešnice i fasadnog zida, komplet sa puc-lajsnom.
Opšav je izveden od pocinčanog bojenog lima, debljine 0,60 mm, r.š. 40 cm + puc-lasna.
Sve komplet sa svim radom i materijalom.
| Obračun po m' opšava. | m' | 9 |  | 0
1.7.11. | Dobava materijala i izvedba opšava zabata krova.
Opšav je izveden od pocinčanog bojenog lima, debljine 0,60 mm, r.š. 60 cm.
Sve komplet sa svim radom i materijalom.
| Obračun po m' opšava. | m' | 20 |  | 0
1.7.12. | Izrada, dobava i montaža vanjskih prozorskih klupčica od plastificiranog aluminijskog lima, d=2 mm u boji po izboru projektanta.
Klupčice imaju bočne završetke kako nebi došlo do izljevanja vode sa strane (po fasadi).
Montaža se vrši na poliuretansku pjenu.
Sve potrebne predradnje i materijal uključiti u cijenu.
Klupčica sa okapnicom, razvijene širine 15 cm.
| Izvedba prema nacrtima te provjerom mjera na objektu. Obračun po m', komplet klupčice. | m' | 6 |  | 0
| UKUPNO: 1.7. TESARSKI, KROVOPOKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
2. | OBRTNIČKI RADOVI
2.1. | AL VANJSKA STOLARIJA
r.br.st. | opis troškovničke stavke | jedinica | količina | jed. cijena | ukupno
Radionička izrada i montaža na objektu fasadnih elemenata.
Materijal: aluminij/termoizolacijska pjena/aluminij
Elementi su izvedeni od al profila SCHÜCO ili jednakovrijedno sa prekinutim toplinskim mostom - sistem AWS 70 BS.HI, debljine 70 mm - plastificiranih u boji po izboru projektanta. Zaštita od sunca predviđa se sa roletama, komplet sa izoliranim spremnikom za rolete.
toplinska izolacija: k=0,86 W/m2k
Boja: po RAL paleti (izbor projektanta)
Ostakljenje:
Fasadni elementi ostakljeni su dvoslojnim staklom: 4b/12g/4/12g/b4 mm; k=0,7 W/m2k; 34 dB
dvostruko IZO staklo: 2x6mm-16mm Argon-33.1mm Vsg Ug≤1,1 W/m2K, low-e
Okovi: Winkhaus osnovna sigurnost
brtva: trostruka - crna
Napomena: Prije izrade elemenata, sve zidarske dimenzije kontrolirati na objektu. Odabrani izvođač mora preuzeti obavezu izrade radioničkih nacrta u skladu sa svojom tehnologijom, koju je dužan dostaviti projektantu na konačnu suglasnost.
Izvedba strogo prema šemama i izmjeri na gradilištu.
2.2.1. | Dvokrilna ulazna vrata - različita širina krila,
| Dim. 158 (110+48) x 260 cm | kom | 1 |  | 0
2.2.2. | Dvokrilna ulazna vrata sa fiksnom stijenom sa strane.
| Kompletna stijena, dim. (175+84) x 260 cm | kom | 1 |  | 0
2.2.3. | Jednokrilna ulazna vrata, dim. 100 x 220 cm | kom | 1 |  | 0
2.2.3. | Prozori
a | prozor, dim. 130 x 90 cm | kom | 3 |  | 0
b | prozor, dim. 55 x 90 cm | kom | 1 |  | 0
v | prozor, dim. 60 x 90 cm | kom | 2 |  | 0
| UKUPNO: 2.1. AL VANJSKA STOLARIJA |  |  |  | 0
2.2. | STOLARSKI RADOVI
r.br.st. | opis troškovničke stavke | jedinica | količina | jed. cijena | ukupno
2.2.1. | Dobava i montaža unutarnjih, jednokrilnih, zaokretnih vrata s dovratnicima izvedenima od mediapana debljine 40mm, lakirana u ton po izboru projektanta. OKOV: Vrata opremiti garniturom okova kvaka-kvaka od nehrđajućeg čelika (inox mat) za MDF vrata. Cilindrični uložak. Spojnice (panti) odgovarajuće za drvena vrata i u skladu s masom krila vrata.
* | Dimenzija vrata: 72 x 215 cm (puna) | kom | 2 |  | 0
* | Dimenzija vrata: 102 x 215 cm (puna) | kom | 2 |  | 0
2.2.2. | Dobava i montaža unutarnjih pvc prozorskih klupčica širine do 300 mm, debljine 16 mm srednje klase. Klupčice postaviti odmah po završetku ugradnje pvc stolarije. Ugradnju izvesti odgovarajućom poliuretanskom pjenom uključujući i sva potrebna silikoniranja spojeva. Klupčice moraju biti istaknute min. 2-3 cm u odnosu na unutarnji zid. Sve dimenzije uzeti na licu mjesta. U cijenu uključiti rad i sve mjere osiguranja. Obračun po m'. | m' | 5.7 |  | 0
| UKUPNO: 2.2. STOLARSKI RADOVI |  |  |  | 0
2.3. | BRAVARSKI RADOVI
r.br.st. | opis troškovničke stavke | jedinica | količina | jed. cijena | ukupno
2.3.1. | Radionička izrada i montaža na objektu rešetki na prozorima. Rešetke su izvedene od čeličnih profila, završna obrada antracit, komplet sa svim predradnjama. Ton po izboru projektanta. Mjere obavezno provjeriti na gradilištu.
Obračun po komadu rešetke u funkciji.
a | Rešetka, dim. 130 x 90 cm | kom | 3 |  | 0
b | Rešetka, dim. 60 x 90 cm | kom | 2 |  | 0
c | Rešetka, dim. 55 x 90 cm | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO: 2.3. BRAVARSKI RADOVI |  |  |  | 0
2.4. | KERAMIČARSKI RADOVI
r.br.st. | opis troškovničke stavke | jedinica | količina | jed. cijena | ukupno
2.4.1. | Popločenje nutarnjih podova keramičkim pločicama I klase, veličine i boje po izboru projektanta. Pločice ljepiti visokofleksibilnim ljepilom za keramičke pločice, izvedba reška na rešku, a naglašene reške zapuniti visokofleksibilnom masom za fugiranje u boji po izboru projektanta. Cijena uključuje potrebnu impregnaciju podloge.
Opločenje izvesti prema shemi projektanta.
| Na spoju zida i poda ugraditi sokl pločicu, visine 10 cm, u skladu sa podom. Obračun po m2, komplet sa sokl pločicom. | m2 | 65 |  | 0
2.4.2. | Popločenje vanjskih podova (terasa) keramičkim pločicama I klase otpornih na smrzavanje, veličine i boje po izboru projektanta. Pločice ljepiti visokofleksibilnim ljepilom za keramičke pločice, izvedba reška na rešku, a naglašene reške zapuniti visokofleksibilnom masom za fugiranje u boji po izboru projektanta. Cijena uključuje potrebnu impregnaciju podloge.
Opločenje izvesti prema shemi projektanta.
| Na spoju zida i poda ugraditi sokl pločicu, visine 10 cm, u skladu sa podom. Obračun po m2, komplet sa sokl pločicom. | m2 | 25 |  | 0
2.4.3. | Opločenje zidova keramičkim pločicama I klase. Veličina i boja pločica po izboru projektanta u okviru ponuđene cijene. Pločice polagati ljepljenjem ljepilom za keramičke pločice, izvedba reška na rešku, a naglašene reške zapuniti masom za fugiranje u boji po izboru projektanta. Cijena uključuje sav rad i materijal, dobavu i ugradbu tipskih profila na spojevima i rubovima opločenja, kao i brtvljenje spojeva, opločenja (sudarnih ploha) dvaju zidova, zidova i podova (svih kuteva) u sanitarnim prostorijama trajno-elastičnim sanitar kitom.
Visina opločenja u mokrim čvorovima 210 cm
Visina opločenja u kuhinjama 180 cm
Opločenje izvesti prema shemi projektanta.
| Obračun po m2. | m2 | 65 |  | 0
2.4.4. | Dobava sveg materijala i popločenje okoliša objekta.
Postava betonskih, prefabriciranih opločnika na pripremljenu ab ploču (posebno obračunato).
Postava u cementni mort, omjera 1:2.
Sve komplet sa svim radom i materijalom.
| Obračun po m2 - u funkciji. | m2 | 55 |  | 0
| UKUPNO: 2.4. KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 0
2.5. | SOBOSLIKARSKI RADOVI
r.br.st. | opis troškovničke stavke | jedinica | količina | jed. cijena | ukupno
2.5.1. | Dobava materijala i bojenje zidova i stropova.
Bojenje sa poludisperzivnom bojom u svijetlom tonu po izboru projektata. Stavka obuhvaća: gletanjem disperzivnim kitom uz prethodnu pripremu podloge, brušenje spojeva i šeranje kompletne površine. Nakon čišćenja površina se ispraši, obriše sa vlažnim krpama i premaže sa Impregnacijom. Potom se vrši gletanje u sloju debljine cca 2 mm. Površina se po osušenju brusi do potrebne ravnine i dokitava gdje je potrebno te ponovo brusi. Bojenje poludisperzivnom bojom 3X. U cijenu je uključeno sve kompletno za opisano sa radnom skelom.
| Obračun je po m2. | m2 | 205 |  | 0
| UKUPNO: 2.5. SOBOSLIKARSKI RADOVI |  |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A
1. | GRAĐEVINSKI RADOVI
1.1. | RUŠENJA I DEMONTAŽE |  |  |  | 0
1.2. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
1.3. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
1.4. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
1.5. | PODLOGE I IZOLACIJE |  |  |  | 0
1.6. | FASADERSKI RADOVI |  |  |  | 0
1.7. | TESARSKI, KROVOPOKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO: 1. GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
2. | OBRTNIČKI RADOVI
2.1. | AL VANJSKA STOLARIJA |  |  |  | 0
2.2. | STOLARSKI RADOVI |  |  |  | 0
2.3. | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  | 0
2.4. | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 0
2.5. | SOBOSLIKARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO: 2. OBRTNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: 1 + 2 bez PDV-a |  |  |  | 0
|  |  |  | PDV 25% | 0
| SVEUKUPNO: 1 + 2 sa PDV-om |  |  |  | 0

## HIDROINSTALACIJE
TROŠKOVNIK HIDROINSTALACIJA
Ovom specifikacijomom obuhvaćeni su građevinski i monterski radovi vezani na instalaciju dovoda sanitarne potrošne vode, sanitarne odvodnje te odvodnje oborinske vode krova i okoliša objekta. Prilikom izrade troškovnika u cijenu ukalkulirati sav potreban spojni, montažni, pridržni i ostali materijal i alat potreban za potpuno funkcioniranje ukoliko nije predviđeno posebnom stavkom. Prije davanja ponude obvezno pročitati tehnički opis i pregledati nacrte. Izvođač radova mora obvezno izvoditi radove prema glavnom i izvedbenom projektu kao i prema koordinacijskim nacrtima te mora s ostalim izvođačima uskladiti redosljed izvođenja kako ne bi došlo do preklapanja s ostalim trasama izvođenja. Izvođač je prije izvedbe spojeva i priključaka dužan sa investitorom i korisnikom prostora definirati točne pozicije pojedinih uređaja i opreme na koje se instalacija dovoda i odvoda spajaju. Izradu prodora kroz zidove i ploče ukalkulirati u jediničnu cijenu stavke.
U sklopu troškova izvođenja uključena je izrada potrebnih radioničkih nacrta i detalja, kao i izrada projekta izvedenog stanja, po završetku radova, sa unešenim svim izmjenama koja su nastale tokom izvođenja. Posebno se mora voditi računa da geomehaničar pismeno odredi način stabilizacije trase polaganja cjevovoda kako ne bi došlo do slijeganja terena odnosno do nekontroliranog ulegnuća instalacije. Nakon stabilizacije terena na trasi polaganja pristupiti polaganju instalacije i ostalih pratećih radova.
Pomoćni građevinski radovi na postavi instalacije nisu posebno iskazani, te trebaju biti ukalkulirani u cijeni pojedine stavke i neće se posebno priznavati. Takođe je potrebno u jedinične cijene stavki postave instalacija ukalkulirati i sav potreban spojni, ovjesni, brtveni i izolacijski materijal (čak i ako stavkom nije eksplicitno navedeno) potreban za postavu instalacija i dovođenja iste u funkciju te izrada eventualnih prodora i naknadno brtvljenje otvora oko cijevi. Eventualno potrebno ispumpavanje atmosferskih i podzemnih voda koje bi se pojavile tijekom građevinskih radova, također trebaju biti ukalkulirani u cijeni svake stavke. Prije naručivanja sanitarnih predmeta i pribora izvođač je dužan konzultirati s investitorom vezano za odabir. Sva oprema i uređaji koji se ugrađuju moraju imati potrebne ateste i odgovarati proračunskim specifikacijama danim tehničkim rješenjem. Stavke dobave i ugradnje svih uređaja i opreme koji se ugrađuju podrazumijevaju kompletnu izvedbu svih potrebnih radova na montaži elementa sa izvedbom potrebnih priključaka do dovođenja uređaja ili opreme u funkciju. Po izradi instalacija (ili pojedinih dionica instalacija) i ugradnji opreme i uređaja potrebno je iste ispitati na funkcionalnost te ukloniti eventualne nedostatke, a sve je potrebno ukalkulirati u jediničnu cijenu stavke.
Prije početka zemljanih radova na javnoj površini u suradnji sa nadležnim institucijama utvrditi dubine i pozicije svih podzemnih instalacija. Tijekom izvođenja radova pratiti da ne dođe do njihovog oštećenja. Izradu i postavljanje zaštitne ograde oko rova izvesti prema propisima o sigurnosti prometa. Izvođač je također dužan dobaviti potreban materijal te izraditi i montirati pješačke drvene mostiće za prijelaz ljudi preko iskopanog rova za vrijeme izvođenja radova. Mostići moraju biti s ogradom i širine najmanje 80 cm. Također je potrebna i dobava materijala, izrada i polaganje čeličnih mostića za vozila preko iskopanog rova za vrijeme izvođenja radova. Mostići moraju biti širine najmanje 2.50m. Jediničnom cijenom predvidjeti i izradu projekta privremenog prometnog rješenja za vrijeme izvođenja radova, ukoliko takvo bude potrebno te dobava, doprema i postavljanje prometnih znakova i sve potrebne signalizacije za vrijeme izvođenja radova.
A. | GRAĐEVINSKI RADOVI
I. | ZEMLJANI RADOVI
1. | Strojno - ručni iskop kanalskog rova bez obzira na kategoriju zemljišta za polaganje cijevi, sa planiranjem dna rova s točnošću ±2 cm. Stavkom je predviđeno i rezanje i razbijanje betonskih površina kao i iskop i deponiranje asfalta na za to predviđeni deponij. Iskopani materijal odmah odvoziti na deponiju radi nesmetanog rada na gradilištu. Strojno-ručni iskop bez obzira na kategoriju zemljišta za izvedbu upojnih bunara i biološkog pročistača. Proširenje iskopa 25 cm oko jame sa svake strane također je obuhvaćeno ovom stavkom. Dno proširenja isplanirati s točnošću ±1cm. Stavka uključuje i strojno zbijanje dna rova projektiranog kanala do potrebne zbijenosti od 10MN/m Stranice rova osigurati podgrađivanjem od obrušavanja ukoliko je to potrebno. Sve troškove zbog eventualnih oštećenja nastalih uslijed neprimjenjene zaštite i nestručnog rada snositi će izvoditelj radova. Jediničnom cijenom obuhvatiti sav potreban rad, materijal i alat. Obračun je po m3 iskopanog materijala.
| - iskop za instalacije sanitarne i oborinske odvodnje |  |  |  | m3 | 22 | 0
| - iskop za biološki pročistač, kanalice i upojne bunare |  |  |  | m3 | 35 | 0
2. | Dobava, doprema i razastiranje pijeska granulacije 0-4 mm u rov, ispod, oko i iznad cijevi odvodnje. Posteljica se radi u debljini od 10 cm ispod cijevi te 30 cm iznad tjemena cijevi. Obračun po m3. |  |  |  | m3 | 14 | 0
3. | Zatrpavanje oko okana i bunara te rovova nakon polaganja cijevi sanitarne kanalizacije, vodovoda i cijevi za odvodnju krovnih voda. Zatrpavanje vršiti zamjenskim materijalom, sa nabijanjem do potrebne zbijenosti u slojevima. Obračun po m3. |  |  |  | m3 | 16.5 | 0
4. | Utovar i odvoz preostalog materijala na za to predviđeni deponij koji osigurava izvođač, bez obzira na udaljenost. U cijenu je uključen eventualni trošak deponiranja. Obračun po m3 materijala u sraslom stanju. |  |  |  | m3 | 40.5 | 0
I. | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO EUR | [5 empty] | 0
II. | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
1. | Betoniranje upojnog bunara dimenzija prema projektu sa betonom C25/30 sa potrebnom oplatom. U cijenu je uključeno betoniranje stijenke bunara oko cijevi nakon montaže, izrada rupa na zidovima bunara promjera fi75. Debljina stijenke bunara je 25 cm, debljina gornje ploče 20 cm sa svijetlim otvorom dimenzija 60x60 cm. Izvode se 3 rupe na m2 zida (fi 75) kako bi se omogućilo procjeđivanje vode. Iznad gornje ploče bunara betoniraju se reviziono okno svijetlog otvora 60 x 60, visine prema projektu koja se zatvara lijevano - željeznim poklopcem. Poklopac mora zadovoljavati Hrvatske norme i klasu C250 prema europskoj normi EN124. Dobavu, dopremu i ugradnju poklopca ukalkulirati u jediničnu cijenu stavke. Stavkom je predviđena i dobava, transport, ravnanje savijanje, sječenje, prijenos te ugradnja potrebne armature kao i dobava, doprema i ugradnja stupaljki za silazak u bunar. Stavka obuhvaća sav potreban rad, alat i materijal za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m3 betona.
| - bunar UB01 svijetlog otvora 2,0x2,0x1,60m |  |  |  | m3 | 6.5 | 0
2. | Dobava tipskih okana dim 125x125 za izradnju upojnog bunara UBF1 sa otvorima za odvodnju vode – tip kao GP Krk sa pločom i otvorom na ploči dimenzija 60x60 cm. Svijetla visina 1,50 m. U stavku je uključena i dobava, doprema i ugradnja lijevanoželjeznog poklopca te sav potreban rad, alat i materijal za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komadu izvedenog upojnog bunara komplet u funkciji. |  |  |  | kom | 1 | 0
3. | Zatvaranje prosjeka u zidovima - žbukanje produžnom žbukom.Obračun po m' prosjeka.
| - za vodu 15x15 |  |  |  | m1 | 12 | 0
| - za kanalizaciju vertikale (15x15) |  |  |  | m1 | 7 | 0
4. | Izvedba prodora kroz nadtemeljni zid te nakon polaganja cjevovoda vodonepropusno zatvaranje međuprostora između cijevi. Zatvaranje izvesti plastoelastičnim vodonepropusnim kitom i vodonepropusnim betonom C20/25. Obračun po prodoru. |  |  |  | kom | 2 | 0
5. | Izrada podne ploče za postavu biološkog pročistaća dimenzija 125x200 cm, debljine 20 cm. Ploča se izvodi iz betona C25/30 sa postavom armaturnih mreža Q335 u gornju i donju zonu. Stavkom je obuhvaćena dobava materijala te izrada i postava potrebne oplate, dobava, doprema, sjećenje i ugradnja potrebne armature, te dobava i ugradnja betona za ploču. Stavkom je također obuhvaćen i sav potreban rad, alat i materijal za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komadu komplet izvedene ploče. |  |  |  | kom | 1 | 0
6. | Razne građevinske pripomoći koje nisu obuhvaćene stavkama troškovnika, a neoophodno ih je izvesti.Obračun prema stvarno utrošenom vremenu i materijalu i odobrenju nadzornog inženjera. Obračun paušalno. |  |  |  | pau
II. | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI UKUPNO EUR | [5 empty] | 0
REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKI RADOVI
I. | ZEMLJANI RADOVI |  | 0
II. | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI |  | 0
A. | GRAĐEVINSKI RADOVI EUR |  | 0
B. | VODOVODNA INSTALACIJA I KANALIZACIJA
I. | INSTALACIJA DOVODA HLADNE I TOPLE VODE
1. | Izrada instalacije razvoda hladne i tople vode sa polipropilenskim cijevima (PPR),kompletno sa svim ventilima, spojnim materijalom i izolacijom. Cijevi se polažu iznad spuštenog stropa na obujmice ili u kanalicama. U stavku je uključena i izrada kanala po podovima i zidovima, sav spojni, pričvrsni, ovjesni i priručni materijal te sav rad i alat potrebni za kompletnu izvedbu stavke. Po izvedenom ispitivanju instalacije kanali se mogu zazidati. Obračun po m'.
| - cijevi PPR fi 32x5,4, PN20 / SDR 6 |  |  |  | m1 | 19 | 0
| - cijevi PPR fi 25x4,2, PN20 / SDR 6 |  |  |  | m1 | 11 | 0
| - cijevi PPR fi 20x3,4, PN20 / SDR 6 |  |  |  | m1 | 3 | 0
2. | Izrada otvora u zidu za smještaj glavnih slobodnoprotočnih (zapornih) ventila sa nepropusnim zatvaranjem procjepa nakon ugradnje ventila. Stavka predviđa i dobavu, dopremu i ugradnju kromiranih vratašca 30x30 cm. Stavka obuhvaća sav potreban rad, alat i materijal za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komadu izvedenog otvora komplet u funkciji. |  |  |  | kom | 1 | 0
3. | Obavljanje tlačne probe kompletnog cjevovoda te dobava atesta o izvršenoj tlačnoj probi. Obračun paušalno. |  |  |  | pau
4. | Ispiranje i dezinfekcija cjevovoda nakon uspješno obavljene tlačne probe te dobava atesta o bakteriološkoj analizi vode. Obračun paušalno. |  |  |  | pau
I. | INSTALACIJA DOVODA HLADNE I TOPLE VODE UKUPNO EUR | [5 empty] | 0
II. | INSTALACIJA ODVODA VODE
1. | Dobava i postavljanje sa spajanjem glavnih odvodnih kanalizacionih PVC horizontalnih cijevi do uboda u biološki pročistač, kompletno sa standardnim brtvama i potrebnim fazonskim komadima. Stavkom je predviđena i dobava, doprema i ugradnja obujmica i svog potrebnog spojnog materijala. Obračun po m.
| DN 110 |  |  |  | m1 | 12 | 0
2. | Dobava, doprema i postava kanalizacijskih odzračnih vertikala promjera fi110. Stavka obuhvaća sav potreban alat, rad i materijal za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m'.
| DN 110 |  |  |  | m1 | 5 | 0
3. | Dobava i postava kanalizacijskih cijevi iz tvrdog PVC-a, kompletno sa standardnim brtvama i fazonskim komadima. Stavka obuhvaća izvedbu prodora kroz AB podnu ploču i brtvljenje otvora nakon izvedbe spoja te sav potreban alat, rad i materijal za kompletnu izvedbu stavke.. Obračun po m'.
| DN 50 |  |  |  | m1 | 15 | 0
4. | Dobava i montaža fazonskih komada iz tvrdog PVC-a bez obzira na tip, kompletno sa standardnim brtvama. Stavka obuhvaća sav potreban alat, rad i materijal za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m'.
| DN 50 |  |  |  | kom | 22 | 0
| DN 110 |  |  |  | kom | 11 | 0
5. | Dobava,doprema i postavljanje sa spajanjem podnih kupaonskih slivnika iz polimera, sa horizontalnim izljevom DN50 i bočnim uljevom DN50 mm, sa izvadivim zaporom za miris ta inox poklopcem. Stavka obuhvaća sav potreban alat, rad i materijal za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komadu postavljenog slivnika komplet u funkciji. |  |  |  | kom | 2 | 0
6. | Dobava, doprema i ugradnja biološkog uređaja za pročišćavanje sanitarno-potrošnih otpadnih voda, na bazi tehnologije aktivnog mulja za 2-3 ES (ekvivalentnih stanovnika), dnevnog kapaciteta 0,6-1,2 m3/dan, sa spremnikom mulja, aeracijskom zonom, razvodom aeracije unutar aeracijske zone tanka, sekundarnom taložnicom i kompresorom za unos zraka i pripadajućom automatikom te svim potrebnim spojnim, montažnim i brtvenim materijalom, tip kao „BIO mini MODUL KORONA BDM 2-3 ES“ ili jednakovrijedno. Materijal izrade polietilen, debljina stijenke 10-12 mm. Uređaj mora posjedovati otvore za inspekciju i pražnjenje. Na svakom otvoru predvidjeti ugradnju poklopca za zelenu/voznu površinu sa odgovarajućim opterećenjem. Spoj ulaz/izlaz fi 110 mm (prilagodljivo uvjetima na gradilištu). Atestna dokumentacija, Upute za rad i Certifikati kvalitete uključeni u ovu stavku. Uređaj se ugrađuje prema uputama proizvođača. Obračun po komadu kompletno dobavljenog i ugrađenog uređaja u funkciji. |  |  |  | kom | 1 | 0
7. | Dobava doprema i postavljanje sa spajanjem ventilacijskih odzračnih kapa. Stavka obuhvaća sav potreban alat, rad i materijal za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komadu. |  |  |  | kom | 1 | 0
8. | Ispitivanje sanitarne kanalizacije na protočnost i vodonepropusnost te dobava atesta. Obračun paušalno. |  |  |  | pau
II. | INSTALACIJA ODVODA VODE UKUPNO EUR | [5 empty] | 0
III. | SANITARNI UREDAJI I PRIBOR
1. | Dobava, doprema i montaža umivaonika iz prvoklasne bijele keramike sa rupom za priključak stojeće mješalice; za montažu na konzole, opremljenog poniklanim sifonom, sa čepom, lančićem i svim sitnim priborom za pričvršćenje i brtvljenje.Veličina i tip umivaonika po izboru investitora. Stavka obuhvaća sav potreban rad, alat i materijal za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komadu umivaonika u funkciji. |  |  |  | kom | 1 | 0
2. | Dobava, doprema i montaža umivaonika za invalide iz prvoklasne bijele keramike, s rupom za priključak stojeće mješalice 35 mm; za montažu na konzole, opremljenog poniklanim sifonom, sa čepom, lančićem i svim sitnim priborom za pričvršćenje i brtvljenje. Minimalne dimenzije umivaonika su 55 x 37 cm. Stavka obuhvaća sav potreban rad, alat i materijal za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komadu umivaonika u funkciji. |  |  |  | kom | 1 | 0
3. | Dobava, doprema i montaža pisoara iz prvoklasne bijele keramike prema izboru investitora. Stavka uključuje i ispirnu cijev, te odvodnu cijev sa sifonom DN50 mm. Stavka obuhvaća sav potreban rad, alat i materijal za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komadu pisoara u funkciji. |  |  |  | kom | 1 | 0
4. | Dobava, doprema i montaža viseće WC školjke od sanitarnog porculana bijele boje za ugradnju u invalidski WC, za montažu na konzole, komplet funkcionalna izvedba sa daskom za sjedenje s poklopcem iz tvrde plastike i priborom za brtvljenje i pričvršćenje. Minimalna duljina školjke (udaljenost od stražnjeg zida) je 65 cm; visina montiranja 45-50 cm. Stavka obuhvaća sav potreban rad, alat i materijal za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komadu wc školjke u funkciji. |  |  |  | kom | 1 | 0
5. | Dobava, doprema i montaža podžbuknog WC vodokotlića za viseći WC predviđen za suhu ugradnju, s elektrostatski lakiranim okvirom od čelika, sa 2-količine ispiranja (3 ili 6 litara), s kutnim ventilom, prethodno montiranim priključkom vode ½“, priključnim koljenom za WC DN 90 sa dubinskom regulacijom, ekscentričnim prijelaznim komadom DN 90/100, priključnom garniturom za WC, pričvrsnim materijalom za element (pričvršćenje na pod) i WC, samovrtnim vijcima za pričvršćenje na montažni zid i dvokoličinskom tipkom za ispiranje u kompletu, kao proizvod geberit duofix ili jednakovrijedan. Stavka obuhvaća sav potreban rad, alat i materijal za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komadu vodokotlića u funkciji. |  |  |  | kom | 1 | 0
6. | Dobava, doprema i montaža sustava za električno uključivanje i isključivanje podžbuknog vodokotlića u invalidskom WC-u sa: mrežnim upravljačkim dijelom, razvodnom kutijom, 3 metra priključnog kabla, tasterom za ugradnju na zid pokraj WC školjke i pričvrsnim materijalom. Stavka obuhvaća sav potreban rad, alat i materijal za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komadu sustava u funkciji. |  |  |  | kom | 1 | 0
7. | Dobava, doprema i montaža pvc tuš kade sa pripadajućim vratima (kabinom)prema izboru investitora, sa priborom za pričvršćenje, odvodnim sifonom, preljevom, baterijom-mješalicom za hladnu i toplu vodu i pomiĉnim tušem. Obraĉun po komadu komplet ugrađene tuš kade, komplet u funkciji. |  |  |  | kom | 1 | 0
8. | Dobava, doprema i montaža jednoručne mješalice za umivaonik, sudoper i tuš kadu, sa priključnom opremom i kutnim ventilima. Tip mješalice po izboru investitora. Stavka obuhvaća sav potreban rad, alat i materijal za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komadu mješalice u funkciji. |  |  |  | kom | 4 | 0
9. | Dobava, doprema i montaža opreme za jedan invalidski WC koja se sastoji od: - preklopni naslon za ruke - vješalica za odjeću - držač papira u desnom naslonu - nagnuto ogledalo iznad umivaonika Opremu montirati u skladu s člankom 18. Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invalidetom i smanjene pokretljivosti (N.N. 151/05 ). Stavka obuhvaća sav potreban rad, alat i materijal za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po kompletu ugrađene opreme u funkciji. |  |  |  | kom | 1 | 0
10. | Dobava, doprema i montaža pribora uz sanitarne uređaje(držač wc papira i četka za wc školjku) prema izboru investitora. Stavka obuhvaća sav potreban rad, alat i materijal za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po kompletu ugrađene opreme u funkciji. |  |  |  | kom | 1 | 0
11. | Dobava, doprema i montaža pribora uz umivaonike (držač ručnika, držač sapuna, ogledalo, polica i ormarić) prema izboru investitora. Stavka obuhvaća sav potreban rad, alat i materijal za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po kompletu ugrađene opreme u funkciji. |  |  |  | kom | 2 | 0
12. | Dobava,doprema i ugradnja kutnih i podžbuknih ventila sa filterom i rozetom. Ventili se ugrađuju uz svako izljevno mjesto te glavni zaporni ventili na ulazu u svaki sanitarni čvor odnosno prostoriju sa predviđenim razvodom vode. Stavka obuhvaća sav potreban rad, alat i materijal za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komadu ventila u funkciji.
| - ventil 3/8'' |  |  |  | kom | 1 | 0
| - ventil 1/2'' |  |  |  | kom | 6 | 0
| - ventil 3/4'' |  |  |  | kom | 2 | 0
13. | Dobava, doprema i ugradnja električnog bojlera za toplu vodu u sanitarne proestore. Stavka obuhvaća montažu bojlera te sav potreban rad, alat i materijal za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komadu.
| - bojler 50 l |  |  |  | kom | 1 | 0
| - bojler 10 l |  |  |  | kom | 1 | 0
III. | SANITARNI UREDAJI I PRIBOR UKUPNO EUR | [5 empty] | 0
IV. | OBORINSKA KANALIZACIJA
1. | Dobava materijala, izrada i ugradba (montaža) odvodnih vertikala sa objekta od pocinčanog plastificiranog lima 0,7mm s poc.metalnim nosačima za pričvršćenje u zid pročelja. (obujmice obuhvaćene u jed. cijenu stavke). Spojeve izvesti standardnim preklopima vodonepropusno. Stavkom predvidjeti i izradu izmičnih lukova na sudaru vertikala sa ukrasnim horizontalnim vijencima oko objekta. Vodonepropusno brtviti sve spojeve i prodore. Kompletno izvedeno uz sav potreban rad i materijal do finalne gotovosti. Po odabiru projektanta lim plastificiran u bijeloj boji - RAL 9010.
| a) vertikala Ø 15cm |  |  |  | m' | 12 | 0
2. | Izrada i montaža horizontalnog oluka objekta od pocinĉanog lima R.š 33 cm komplet sa kukama. Stavka obuhvaća sav potreban rad, alat i materijal za kompletnu izvedbu stavke. Obraĉun po m' komplet postavljenog oluka. |  |  |  | m' | 24 | 0
3. | Dobava i postava tipskog kotlića krovne limarije na pozicijama spajanja. Dobava i postava tipskog kotlića krovne limarije na pozicijama spajanja vertkala i ispusta slivnika od obojenog pocinčanog lima debljine 0,55 mm u boji po izboru investitora te spajanjem na vertikale. Dimenzija kotlića cca 50 x 50 x 160 cm. U stavku uključeno pričvršćenje obujmica na zidove tipskim vijcima te spajanje i brtvljene spojeva istoga brtvilima u boji limarije. |  |  |  | kom | 2 | 0
4. | Dobava, doprema i montaža kanala za linijsku odvodnju tip kao ACO Multiline V100 nosivosti A15 do E600 prema HR EN 1433. Kanal izrađen iz polimerbetona, građevinske visine 150 mm. Svjetla širina kanala je 100 mm, građevinska širina 135 mm, građevinska dužina 1000 mm. Rubovi kanala ojačani su kutnikom od pocinčanog čelika debljine 4 mm koji služi kao dosjed za polaganje pokrovne rešetke. Kanal se izvodi polaganjem na betonsku podlogu marke B25 debljine sloja 15 cm, bočno kanal založiti betonom. Gornji rub rešetke se izvodi u razini 2 - 5 mm ispod kote gotove završne okolne površine. Stavka obuhvaća sav potreban rad, alat i materijal za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po metru dužnom izvedenog kanala, komplet u funkciji. |  |  |  | m' | 9 | 0
5. | Dobava, doprema i montaža kanala za linijsku odvodnju sa vertikalnim izljevom DN100 tip kao ACO Multiline V100 nosivosti A15 do E600 prema HR EN 1433. Kanal izrađen iz polimerbetona, građevinske visine 150 mm. Svjetla širina kanala je 100 mm, građevinska širina 135 mm, građevinska dužina 1000 mm. Rubovi kanala ojačani su kutnikom od pocinčanog čelika debljine 4 mm koji služi kao dosjed za polaganje pokrovne rešetke. Kanal se izvodi polaganjem na betonsku podlogu marke B25 debljine sloja 15 cm, bočno kanal založiti betonom. Gornji rub rešetke se izvodi u razini 2 - 5 mm ispod kote gotove završne okolne površine. Stavka obuhvaća sav potreban rad, alat i materijal za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po metru dužnom izvedenog kanala, komplet u funkciji. |  |  |  | m' | 3 | 0
6. | Dobava, doprema i montaža čeone stijenke za oborinski kanal. Element izrađen iz polimerbetona, za sve građevinske visine 150 - 250 mm. Rub čeone stijenke ojačan kutnikom od pocinčanog čelika debljine 4 mm. Sve sa priborom za montažu do potpune funkcionalnosti. Stavka obuhvaća sav potreban rad, alat i materijal za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komadu stijenke, komplet u funkciji. |  |  |  | kom | 6 | 0
7. | Dobava, doprema i montaža odgovarajućih pokrovnih rešetki za oborinske kanale za opterećenje B125 prema HR EN 1433 (promet osobnih vozila) iz lijevanog željeza sa sistemom bezvijčane ukrute. Rešetka širine 123 mm, duljine 50 cm , upojne površine 371 cm²/m. Stavka obuhvaća sav potreban rad, alat i materijal za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komadu ugrađene rešetke, komplet u funkciji. |  |  |  | kom | 24 | 0
8. | Dobava, doprema i postavljanje sa spajanjem odvodnih PVC horizontalnih cijevi do spoja sa upojnim bunarom, kompletno sa standardnim brtvama i potrebnim fazonskim komadima. Stavkom je predviđena i dobava, doprema i ugradnja obujmica i svog potrebnog spojnog materijala. Obračun po m.
| DN 110 |  |  |  | m1 | 21 | 0
| DN 160 |  |  |  | m1 | 4 | 0
IV. | OBORINSKA KANALIZACIJA UKUPNO EUR | [5 empty] | 0
REKAPITULACIJA VODOVODNA INSTALACIJA I KANALIZACIJA
| I. | INSTALACIJA DOVODA HLADNE I TOPLE VODE |  | 0
| II. | INSTALACIJA ODVODA VODE |  | 0
| III. | SANITARNI UREDAJI I PRIBOR |  | 0
| IV. | OBORINSKA KANALIZACIJA |  | 0
| B. | VODOVODNA INSTALACIJA I KANALIZACIJA EUR |  | 0
REKAPITULACIJA SVEUKUPNO - PROJEKT HIDROINSTALACIJA
| A. | GRAĐEVINSKI RADOVI |  | 0
| B. | VODOVODNA INSTALACIJA I KANALIZACIJA |  | 0
| ** | SVEUKUPNO EUR |  | 0

## ELEKTROINSTALACIJE
DECIMALNI
[7 empty] | CIJELI KOMAD |  | FINALE | Decimalni dio | računanje segmenata | POČETAK RIJEČI |  | NASTAVAKA RIJEČI |  | CIJELI KOMAD |  | FINALE
[9 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -1
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -2
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | -3
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | -4
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | -5
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | -6
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | -7
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | -8
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | -9
A. | ELEKTROINSTALACIJE
A.1. | Dobava potrebnog materijala, izrada, ispitivanje, dovoz, montaža i spajanje razdjelnika, koji se sastoji od:
- | ugradni PVC razdjelnik 36+6M, komplet sa sabirnicama N i PE | kom | 1
- | limitator (samo ugradnja, dobava HEP) | kom | 1
- | odvodnik prenapona T1+2 | kom | 1
- | Teretna sklopka 40A 1P 10kA | kom | 1
- | RCD 40A 0,03A 2P 10kA | kom | 2
- | minijaturni zaštitni prekidač C 20A 1P 10kA | kom | 1
- | minijaturni zaštitni prekidač C 16A 1P 10kA | kom | 11
- | minijaturni zaštitni prekidač C 10A 1P 10kA | kom | 4
- | sav potreban instalacijski i sitni materijal | kpl. | 1
|  | kom | 1 | á | € | 0
A.2. | Izrada izvoda slabe struje kabelom F/FTP Cat.6a 4x2xAWG23/1 500MHz LSOH. | izvoda | 1 | á | € | 0
A.3. | Izrada izvoda rasvjete kabelom NYM-J (3-5)x1,5mm², prosječne duljine izvoda 20m. | izvoda | 30 | á | € | 0
A.4. | Izrada izvoda snage kabelom NYM-J 3x2,5mm², prosječne duljine izvoda 22m. | izvoda | 21 | á | € | 0
A.5. | Izrada izvoda za IPR tipkalo kabelom NHXH E90/FE180 3x1,5 mm² | m | 20 | á | € | 0
A.6. | Izrada direktnih spojeva. | kpl | 5 | á | € | 0
A.7. | Dobava i polaganje samougasive PVC instalacijske savitljive cijevi D20. | m | 300 | á | € | 0
A.8. | Dobava i polaganje samougasive PVC instalacijske savitljive cijevi D32. | m | 30 | á | € | 0
A.9. | Dobava, montaža u skladištu i spajanje nazidne svjetiljke 1xE27 opal, dimenzija Ø330x120mm, bijele boje u zaštiti IP54, komplet s LED žaruljom 18W 1700lm 840 E27 230VAC, opremljena s IC senzorom pokreta. | kom | 1 | á | € | 0
A.10. | Dobava, montaža nazidne svjetiljke 1xE27 opal, dimenzija Ø330x120mm, bijele boje u zaštiti IP54, komplet s LED žaruljom 18W 1700lm 840 E27 230VAC. | kom | 8 | á | € | 0
A.11. | Dobava, montaža nazidne svjetiljke dimenzija 600x600mm, bijele boje u zaštiti IP40, snage 32W 4250lm 840, 230VAC. | kom | 9 | á | € | 0
A.12. | Dobava, montaža iznad ulaza i na stropu, te spajanje nadgradne protupanične LED svjetiljke 3,2W 100lm IP42 autonomije 3h, komplet s odgovarajućim piktogramom. | kom | 6 | á | € | 0
A.13. | Dobava, montaža i spajanje modularnog podžbuknog instalacijskog mjesta TEM Modul Line bijeli, koje se sastoji od instalacijske kutije Ø60mm, isklopne sklopke 16A te nosača i ukrasne maske 1M, komplet. | kom | 5 | á | € | 0
A.14. | Dobava, montaža i spajanje modularnog podžbuknog instalacijskog mjesta TEM Modul Line bijeli, koje se sastoji od instalacijske kutije Ø60mm, isklopne sklopke 20A sa indikacijom i simbolom bojlera te nosača i ukrasne maske 2M, komplet. | kom | 1 | á | € | 0
A.15. | Dobava, montaža i spajanje modularnog podžbuknog instalacijskog mjesta TEM Modul Line bijeli, koje se sastoji od instalacijske kutije 3Mmm, 3 isklopne sklopke te nosača i ukrasne maske 3M, komplet. | kom | 1 | á | € | 0
A.16. | Dobava, montaža i spajanje modularnog podžbuknog instalacijskog mjesta TEM Modul Line bijeli, koje se sastoji od instalacijske kutije Ø60mm, šuko utičnice 16A 250VAC te nosača i ukrasne maske 2M, komplet. | kom | 19 | á | € | 0
A.17. | Dobava, montaža i spajanje modularnog podžbuknog instalacijskog mjesta TEM Modul Line bijeli, koje se sastoji od instalacijske kutije Ø60mm, šuko utičnice 16A 250VAC s prozirnim poklopcem IP44 te nosača i ukrasne maske 2M, komplet. | kom | 1 | á | € | 0
A.18. | Dobava, montaža i spajanje modularnog podžbuknog instalacijskog mjesta TEM Modul Line bijeli, koje se sastoji od instalacijske kutije 7M, trostruke šuko utičnice 16A 250VAC te nosača i ukrasne maske 7M, komplet. | kom | 1 | á | € | 0
A.19. | Dobava, montaža i spajanje fiksnog spoja | kom | 1 | á | € | 0
A.20. | Dobava, montaža i spajanje protupožarnog isključnog tipkala | kom | 1 | á | € | 0
A.20. | Dobava, montaža i spajanje modularnog podžbuknog instalacijskog mjesta TEM Modul Line bijeli, koje se sastoji od instalacijske kutije Ø60mm, komunikacijske priključnice RJ45 Cat.6, te nosača i ukrasne maske 1M, komplet. | kom | 1 | á | € | 0
A.21. | Ispitivanje izvedene instalacije s izdavanjem zapisnika o ispitivanju. | kpl. | 1 | á | € | 0
| UKUPNO: A. ELEKTROINSTALACIJE |  |  |  | € | 0
U cijenu nije uračunat PDV.

## STROJARSKE INSTALACIJE
| INVESTITOR: | OPĆINA KOSTRENA, OIB: 32131316182,
SVETA LUCIJA 38, KOSTRENA
| GRAĐEVINA: | PREUREĐENJE POSTOJEĆE JEDNOSTAVNE
ZGRADE U RASADNIKU
LOKACIJA:
| NAZIV PROJEKTA: | TROŠKOVNIK TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA
| BROJ PROJEKTA: | GP 36/2024
| PROJEKTANT: | Andrija ČULJAK, mag.ing.mech
OPĆE NAPOMENE UZ SPECIFIKACIJE STROJARSKIH INSTALACIJA
Ova specifikacija je izrađena kao dio glavnog projekta i služi isključivo u svrhu procjene investicije, te se po istoj ne može ugovarati gradnja ili nabavljati oprema termotehničkih sustava. Ukoliko se po ovoj specifikaciji traže ponude, ponuditelj je dužan uz suglasnost projektanta provesti kontrolu svih stavki. U jediničnim cijenama svih navedenih stavki specifikacija, prilikom izrade ponude (nuđenje izvedbe instalacija) moraju biti sadržani i obuhvaćeni ukupni troškovi opreme i uređaja, ukupni troškovi materijala i rada za potpuno dovršenje cjelokupnog posla uključujući:
- sve potrebne prateće građevinske i (sva “štemanja”, prodori za cjevnu instalaciju, instalaciju klimatizacije, uključivo s završnom građevinskom obradom i sl.) elektroinstalaterske radove (spajanje uređaja na izvedene elektroinstalacije i sl.),
- izradu potrebne prateće radioničke dokumentacije,
- prateća ispitivanja (tlačne, funkcionalne probe i sl.) s izradom pismenog izvješća,
- puštanje u probni pogon,
- podešavanje radnih parametara,
- puštanje u funkcijski-trajni rad,
- izradu primopredajne dokumentacije,
- izradu projekta izvedenog stanja,
kao i ostale radove koji nisu posebno iskazani specifikacijama, a potrebni su za potpunu i urednu izvedbu projektiranih instalacija, njihovu funkcionalnost, pogonsku gotovost i primopredaju korisniku kao npr. uputstva za rukovanje i održavanje, izradu natpisnih pločica i oznaka, pribavljanje potrebne dokumentacije za uporabnu dozvolu i sl. Ponuditelji su obvezni prije podnošenja ponude temeljito pregledati građevinu i projektnu dokumentaciju, te procjeniti relevantne činjenice koje utječu na cijenu, kvalitetu i rok završetka radova, budući se naknadni prigovori i zahtjevi za povećanje cijene radi nepoznavanja ili nedovoljnog poznavanja građevine i projektne dokumentacije neće razmatrati. Prateća čišćenja prostora tijekom izvedbe radova, kao i obuka osoblja korisnika u rukovanju instalacijom do konačne - službene primopredaje investitoru odnosno krajnjem korisniku, moraju biti uključena u ponudbenu cijenu. U troškovima opreme i uređaja, podrazumijeva se njihova nabavna cijena (uključivo s carinom i porezima), transpotrni troškovi, svi potrebni prijenosi, utovari i istovari, uskladištenje i čuvanje, sve fco. montirano, prema projektnoj dokumentaciji, odnosno u skladu s predmetnim općim napomenama. U troškovima materijala, podrazumijeva se nabavna cijena kako primarnog, tako i kompletnog pomočnog spojnog - potrošnog materijala, uključivo sa svim potrebnim prijenosima, utovarima i istovarima, uskladištenjem i čuvanjem. Za sve izvedene radove, ugrađene materijale i opremu, potrebno je u skladu s propisima ishodovati dokaze o kakvoći (atestna dokumentacija i sl.), koji se bez posebne naknade daju na uvid nadzornom inženjeru, a prilikom primopredaje građevine uručuju investitoru, odnosno krajnjem korisniku.
U ponudbenim cjenama mora biti obuhvaćen sav rad, glavni i pomoćni, kao i prateći građevinski radovi na izvedbi prodora te završne obrade istih, uporaba lakih pokretnih skela, sva potrebna podupiranja, sav unutrašnji transport te potrebna zaštita izvedenih radova.
U jediničnim cijenama mora biti sadržani:
- potreban “faktor” za pokriće radne snage,
- potreban “faktor” za pokriće organizacije gradilišta,
- potreban “faktor” za pokriće režije,
- svi ostali troškovi koji se uobičajeno pokrivaju kroz “faktor”.
Prije početka izvedbe izvoditelj radova dužan je u skladu s važečim propisima osigurati gradilište. Za eventualne štete uzrokovane neodgovornim ili nestručnim radom odgovara izvoditelj radova, te ih je obvezan nadoknaditi investitoru.
Pri izvedbi instalacije obavezno je poštivati:
- HRN norme,
- EN norme,
Tehničko rješenje se isključivo odnosi na materijale, opremu I uređaje definirane projekotm te se iste ne može mjenjati bez suglasnosti projektanta. Ukoliko ostali sudionici u gradnji izvrše izmjenu I montažu opreme koja nije opisana ovim projekom projektant ne snosi nikakvu odgovornost za funkcionalnsot iste.
1 | INSTALACIJA KLIMATIZACIJE
1.1. | Vanjska jedinica multi split sustava, s radnom tvari R-32, za spajanje do 2 unutarnje jedinice, namjenjena za vanjsku montažu - zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim inverter kompresorom, zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu i kontrolu.
Slijedećih tehničkih karakteristika:
Sezonska učinkovitost (u skladu s EN14825)
Napomena: Podaci o sezonskoj učinkovitosti odnose se na najnepovoljniju multi primjenu
Hlađenje:
Qh (maks./nom.) = 5,5/5,00 kW
SEER= 8,80/8,51
Pdesign (maks./min.)= 5,00/3,00 kW
Oznaka energetske učinkovitosti: A+++
Grijanje:
Qg (maks./nom.)= 6,3/5,6 kW
SCOP= 4,79/4,61
Pdesign (maks./min.)= 4,20/3,30 kW
Oznaka energetske učinkovitosti: A++
Protok zraka hlađenje: 20,0 - 37,0 m3/min
Protok zraka grijanje: 34 m3/min
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 48 dBA
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 50 dBA
Nivo zvučne snage: hlađenje: 60 dB(A)
Nivo zvučne snage: grijanje: 62 dB(A)
Dimenzije: 852 x 350 mm ; h = 552 mm
Težina: 41 kg
Maksimalna duljina cjevovoda od unutarnje do vanjske jedinice 20 m i visinski 15 m.
Maksimalna ukupna duljina sustava: 30 m
Priključak R-32: tekuća faza: 6,4x2 mm
Priključak R-32: plinovita faza: 9,5 mm
Radno područje: hlađenje: od -10 do 46°C
Radno područje: grijanje: od -15 do 24°C
Napajanje : 220-240 V / 50 Hz ~1
Tip:
Proizvođač:
| kompleta | 1 | 0
1.2. | Profesionalna unutarnja zidna jedinica s maskom predviđena za montažu na zid, opremljena ventilatorom, 5-brzinskim elektromotorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, te svim potrebnim elementima za filtriranje, zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, s ugrađenim WiFi modulom za upravljanje uređajem putem mobilne aplikacije. Uređaj je opremljen dvozonskim inteligentnim okom za dvosmjernu prostornu detekciju s funkcijom poboljšanog istrujavanja zraka korištenjem Coanda efekta, filterom od titanijevog apatita i srebrnim filterom za pročišćavanje zraka kako bi osigurala najbolju kvalitetu unutrašnjeg zraka. Funkcija "Heat Boost" omogućava 14% brže zagrijavanje prostorije u odnosu na druge klima uređaje. Pomoću dodatnog adaptera, jedinicu je moguće povezati na centralni nadzor, KNX ili Modbus. Jedinica posjeduje i patentiranu Flash Streamer tehnologiju koja uklanja neugodne mirise, viruse i bakterije. Najnovijim studijama potvrđena je djelotvornost Flash Streamer tehnologije i u uklanjanju koronavirusa (SARS-CoV-2), do 99.97% nakon 3 sata ozračivanja. Rashladno sredstvo je R-32.
Tehničke karakteristike uređaja:
Qh = 2,5 kW (1,3-3,2)
Qg = 2,8 kW (1,3-4,7)
N = 0,022/ 0,025 kW - 230 V - 50 Hz
Protok zraka hlađenje: 4,1 - 10,5 m3/min
Protok zraka grijanje: 4,9 - 9,8 m3/min
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 19 - 41 dBA
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 20 - 39 dBA
Nivo zvučne snage: hlađenje: 57 dB(A)
Nivo zvučne snage: grijanje: 54 dB(A)
Dimenzije: (ŠxDxV)=(778x272x295) mm
Težina: 10 kg
Boja kućišta: bijela
Priključak tekuća faza: 6,35 mm
Priključak plinovita faza: 9,5 mm
Radni medij: R-32
Stavka uključuje bežični daljinski upravljač sa 7-dnevnim timerom i ugrađenim WiFi sučeljem.
Tip:
Proizvođač:
| kompleta | 2 | 0
1.3. | Dobava i ugradnja predizoliranih deoksidiranih bakrenih cijevi u kolutu, izrađenih prema standardu HRN C.B5.226 za razvod radnog medija R32, s vanjskim slojem bijele polietilenske folije. U cijenu uključen sav ovjesni, pričvrsni i spojni pribor, koljena, redukcije i lukovi te ostali fazonski komadi, čvrste i klizne točke, metalne ukrasne rozete zaštićene antikorozivnom zaštitom (kromirane) te materijal potreban za spajanje.
Napomena: obračunati će se stvarna ugrađena dužina dokazana kroz dokaznice.
1/4" (Ø6,35)
| m | 15 | 0
3/8" ( Ø9,52)
| m | 15 | 0
Napomena: električno napajanje vansjke jedinice obrađeno je u specifikaciji u pratećem elektrotehničkom projektu.
1.4. | Dobava i nadopuna sustava radnom tvari R32. U cijenu uračunat sav pribor i oprema potrebni za nadopunjavanje sustava. Obračunat će se prema stvarno izvedenom. Ovdje se navodi jedinična cijena.
| kg | 1 | 0
1.5. | Vakuumiranje cjevovoda, dopuna radnom tvari R32, tlačna proba freonskog razvoda, ispitivanje protočnosti cjevovoda odvoda kondenzata, probni pogon te izvođenje svih radova prema uputama proizvođača.
| kompleta | 1 | 0
1.6. | Puštanje u pogon sustava, programiranje cijelog centralnog sistema upravljanja te podešavanje parametara sistema, postizanje optimalnih radnih parametara, uključivo električno spajanje jedinica split sustava od strane ovlaštenog servisera s već postavljenim ožičenjem.
| kompleta | 1 | 0
1.7. | Oslonci, konzole, ovjesi i slično, za vođenje cjevovoda. Izrađeno iz tipskih čeličnih profila i obujmica.
| kompleta | 1 | 0
1.8. | Sitni potrošni materijal neophodan za montažu specificirane opreme i materijala kao što su prirubnice , vijci, matice , elektrode , kisik , disu plin , fitinzi , lukovi, brtve, kudjelja, brtveni materijal, proturne cijevi, nosači i sl.
| kompleta | 1 | 0
| UKUPNO 1. INSTALACIJA KLIMATIZACIJE |  | 0
2 | ELEKTRIČNO PODNO GRIJANJE
2.1. | Grijača mrežica snage 150 W/m² (230 V) površine 9,5 m². Grijača mrežica je debljine 4 mm i ugrađuje se direktno u fleksibilno ljepilo za pločice ili alternativno ju je moguće zaliti odgovarajućom samonivelirajućom masom.
| kompleta | 1 | 0
2.2. | Elektronički programabilni termostat s zaslonom osjetljivim na dodir i adaptivnom funkcijom za kontrolu električnog podnog grijanja sa podnim i prostornim osjetnikom. Termostat mora imati mogućnost automatskog isključivanja grijanja ako dođe do kvara podnog osjetnika i mogućnost zaključavanja termostata.
| kom | 1 | 0
| UKUPNO 2. INSTALACIJA ELEKTRIČNOG PODNOG GRIJANJA |  | 0
3 | ODSISNA VENTILACIJA SANITARIJA
3.1. | Dobava I ugradnja odsisnog ventilatora sanitarija s nepovratnom zaklopkom i timer-om (1-8 min),
Tehničke karakteristike:
V (m³/h) = 80
Hext (Pa) = 90
P (W) = 35
~1/230 V/50 Hz; Imax= 0,1 A; IP44
m= 1,80 kg
Nivo zvučnog tlaka (1,5m): 46 dB(A)
Priključak: 100 mm
Tip:
Proizvođač:
| kom | 1 | 0
3.2. | Ventilacijski spiro kanali iz pocinčanog lima u kompletu sa koljenima, račvama, prijelaznim komadima, brtvama.
| Ø100 |  | 0
| m | 1 | 0
3.3. | Zaštitna ventilacijska rešetka s žičanom mrežicom 4 oka/cm2 s okvirom i protuokvirom. Stavka uključuje protukišnu završnu kapu u boji crijepa.
fi 100
| kompleta | 1 | 0
3.4. | Prateći građevinski radovi. Usklađivanje radova između izvođača strojarskih radova i građevinskih radova, za puštanje prodora kroz zid, kroz krov komplet na mjestu prolaza cijevi kroz betonske ploče i prodore. U cijenu uključiti dobavu i izradu opšava na mjestu izlaza cijevi ventilacije kroz betonsku krovnu ploču.
| paušal | 1 | 0
| UKUPNO 3.ODSISNA VENTILACIJA SANITARIJA |  | 0
4. | OSTALI RADOVI
4.1. | Pripremno-završni radovi, usklađivanje s ostalim sudionicima izvođenja.
| kompleta | 1 | 0
4.2. | Štemanje, probijanje, zazidavanje prodora, žbukanje, izrada svih skela, te ostala građevinska pripomoć.
| kompleta | 1 | 0
4.3. | Čišćenje gradilišta tijekom radova kao i završno detaljno čišćenje nakon završetka radova, odvoženje viška materijala i smeća na deponij te plaćanje usluga deponija.
| kompleta | 1 | 0
4.4. | Primopredaja izvedenih radova, predaja atesta, certifikata i jamstvenih listova, probni rad, regulacija, signalno obilježavanje vodova i opreme, te potrebni natpisi upozorenja i obavještenja, izrada pismenih uputa za rad i održavanje. Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja u dva primjerka.
| kompleta | 1 | 0
4.5. | Transport opreme i materijala na gradilište, usluge korištenja dizalice i sl.
| kompleta | 1 | 0
4.6. | Izrada ispitnih izvješataja od strane akreditiranih tijela(buka, mikoklima).
| kompleta | 1 | 0
| UKUPNO 3. OSTALI RADOVI |  | 0
4. | SVEUKUPNO STROJARSKE INSTALACIJE
| UKUPNO 1. INSTALACIJA KLIMATIZACIJE |  | 0
| UKUPNO 2. INSTALACIJA ELEKTRIČNOG PODNOG GRIJANJA |  | 0
| UKUPNO 3.ODSISNA VENTILACIJA SANITARIJA |  | 0
| UKUPNO 3. OSTALI RADOVI |  | 0
| SVEUKUPNO |  | 0
NAPOMENA:
Projektantski iskaz cijena je samo projektantska procjena troškova investicije i služi samo informativno. Na temelju njega ne može se od strane investitora poduzeti bilo kakav pravni ili financijski postupak koji bi prethodio izvođenju radova ili bi se na tetemelju njega planirao, niti je to punuda za izvođenje radova. Pravi iznos investicijske vrijednosti investitor će dobiti od potencijalnih izvođaća radova koji će na temelju ponuda po stavkama ovoga troškovnika dati točan iznos investicije prema ovome projektu.

## REKAPITULACIJA
R E K A P I T U L A C I J A
GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI |  | 0
HIDROINSTALACIJE |  | 0
ELEKTROINSTALACIJE |  | 0
STROJARSKE INSTALACIJE |  | 0
UKUPNO |  | 0
PDV (25%) |  | 0
SVEUKUPNO S PDV-om |  | 0
Ponuditelj:
Datum: | _____. _____ 2024. godine